Poštovani,

u vezi JN br. 02-37/48-2015-JNMV11, Usluga - servisiranje dizel agregata Partija I

1. pitanje glasi : koji je tip motora DEUTZ - u dokumentaciji treba dati cene za filtere pa nam je potreban tip motora.

2. pitanje glasi: koji su tip(ovi) agregata u pitanju

3. pitanje glasi: koliko je ukupno agregata u pitanju

Odgovor:

# 1. Tip DEUTZ-a je F4L912      2 komada
2.F4L912/22.40                      2 komada
   B556ZA/4S280M65-4         1 komad
   B559ZIAD/S8064-K2227    2 komada
3. 5 komada

U Somboru, 16.07.2015.		Za JKP „Vodokanal“ Sombor

Goran Stojšić, dipl.el.ing