Број: 02-37/40-2014-ЈП20/4

Датум: 29.08.2014.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације:

- партија I -  Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић,

- ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

- партија II  - Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ,

- ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/40- 2014-ЈП20

Сомбор, август 2014. године

Број: 02-37/40-2014-ЈП20/4

Датум: 29.08.2014.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Јавно комунално предузеће „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор је на основу Одлуке бр, 02-37/40-2014-ЈП20/1 и Решења о образовању комисије за јавно набавку бр. 02-37/40-2014-ЈП20/2   припремило:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА

УСЛУГЕ – Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације:

  - партија I - Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић,

- ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

  - партија II - Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ,

- ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

БРОЈ: 02-37/40-2014-ЈП20

Конкурсна документација садржи:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 02-37/40-2014-ЈП20/3

Датум: 29.08.2014.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/40-2014-ЈП20/1 од 27.08.2014. године, наручилац објављује:

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАНОМ  ПО ПАРТИЈАМА

За јавну набавку: за јавну навбавку Услуге – Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације:

- партија I -  Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић,

- ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

- партија II - Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ,

- ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

## Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

## Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

## Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,  понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

## Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена, у случају да два или више

## понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је понудио дужи

## гарантни рок.

## Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки.

## 4.  Понуде се могу поднети непосредно:

## у пословним просторијама наручиоца у улуци Белог Голуба бр.5 у Сомбору, канцеларија 8 на другом спрату.

## путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

## 5. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 02-

## 37/40-2014-ЈП20 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више

## или  све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију, с тим да је

## понуђач дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на

## одређене партије, што значи да понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за

## сваку партију посебно. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и

## број телефона контакт особе, број набавке, назив и број партије

## 6. Рок за подношење понуде је: 29.09.2014. године до 12 часова, без обзира на начин доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране наручиоца до датума и часа одређеног  у Позиву за подношење понуда.

## 7. Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 29.09.2014. године у 1230 часова , у просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

## 8. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда.

## 9. Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана отварања понуда.

## 10. Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Горан Стојшић goran@vodokanal.co.rs

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

в.д. Директор Душан Лукић

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „ВОДОКАНАЛ

Адреса: Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Интернет страница: www.vodokanal.co.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке: бр. 02-37/40-2014-ЈП20, Услуге – Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације:

1.   партија I - Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић.

2. партија II - Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

## Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за формално правна питања - Озрен Ковачић  sekretar@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке и за техничка питања Горан Стојшић goran@vodokanal.co.rs

## са назнаком - називом  предметне набавке.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације:

1.   партија I - Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић.

2. партија II - Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ.

Ознака из општег речника набавки:

  - ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање

ПАРТИЈА 1 :

Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ „Јарош“ и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић

Технички опис :

Постојећи систем даљинског надзора и управљања хидротехничким објектима омогућује даљински надзор над погоном свих постројења у саставу хидротехничких објеката о којима се стара ЈКП "Водоканал" и даљинско командно управљање основним процесом на тим објектима.

На дистрибутивни водоводни систем града Сомбора, повезано је 7 субартерских бунара, који допуњавају систем питком водом и 14 бунара на изворишту. Наведени бунари заједно са пумпном станицом и фабриком воде чине јединствен систем са којим се управља преко постојећег дистрибуираног система управљања и Wonderware скада система.

Изградњом нове фабрике воде и изградњом магистралних цевовода до насељених места Чонопља, Светозар Милетић и Кљајићево, ЈКП „Водоканал“ преузима водоснабдевање горе наведених насељених места. За те потребе се буше и два бунара на новом бунарском пољу, са планом да се наредних година избуше још 6 бунара. Зато је неопходно извршити повезивање два нова бунара на ЦСВ „Јарош“ на постојећи систем управљања. Такође је потребно повезати и 3 бунара насељених места, као и омогућити пренос сигнала мерења протока, притиска и хлора на постојећи систем управљања.

Комуникација са изворишним бунарима и централним системом управљања извршиће се преко постојеће оптичке мреже и управљивог индустријског Ethernet SWITCH-а, store-and-forward-switching, са могућношћу рада у редундантном оптичком прстену  (redundant ring structure), предвиђен за монтажу на DIN шину.

Комуникација са бунарима насељених места се планира преко  GPRS/EDGE/3G модема откључаног за све оператере. Модем мора поседовати RS232 i RS485 као и ethernet port. Сам модем мора имати могућност одржавања стабилне везе (KeepAlive и рестартовање на неуспешну успоставу везе) као и могућност даљинског подешавања да би се избегла потреба одласка на објекат у случају потребе за неким корекцијама у његовом подешавању. Модем мора бити израђен по модерним индустријским стандардима који захтева висок степен поузданости, широк температурни радни опсег(-25° C do +75° C) будући да ће се неки управљачки ормани бунара налазити на отвореном. Понуђени модем мора поседовати модерне софтверске опције као што су VPN, IPsec, MODBUS, Serial Over TCP, Port Forwarding…

Понуђени модем мора бити компатибилан са постојећим мастер модемом у командном центру да би се избегла уградња новог модема у командном центру и трошкови још једне SIM картице.

У самом командном центру је потребно извшити проширење СКАДА апликације у смислу додавања нових бунара у њен визуелни део са свим индикацијама и управљањем у ручном или аутоматском режиму. Такође је потребно прошитити постојећу Хисториан базу подата са индикацијама и мерењима са бунара ради касније анализе рада бунара. Проширење СКАДА апликације у смислу успостављања комуникације од командног центра до сваког бунара понаособ мора бити такво да не ремети комуникацију ка већ постојећим бунарима (уноси прекиде или успорења)

За праћење рада бунара ( мониторинг и управљање), потребно је на скаду која се налази на ЦСВ „ЈАРОШ“, довести/oдвести следеће сигнале:

- РЕЖИМА РАДА

- КВАР ПУМПЕ

- РАД ПУМПЕ

- УКЉУЧЕЊЕ ПУМПЕ/ ИСКЉУЧЕЊЕ ПУМПЕ

- ЧОВЕК У БУНАРУ

- ПРИТИСАК ВОДЕ У МРЕЖИ

- ПРОТОК ВОДЕ

- ХЛОР У МРЕЖИ

Такође је потребно предвидети могућност проширења управљачко-сигналних уређаја на бунарима како би се у будућности омогућило додавање још неколико сигнала са бунара (ниво воде, хлорисање, притисак у околној мрежи и сл.

3/1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА I

| Поз. | Назив | j.мере | koл | jeд.цена | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИЗВОРИШТЕ “ЈАРОШ“ |  |  |  |  |
| 1.1 | Испорука и монтажа конфигурације ПЛЦ-а која одговара потребама управљања и надзора бунаром изворишта: ЦПУ јединица са ethernet и RS232 портом Напојна јединица процесора 16 дигиталних улаза 16 дигиталних излаза 16 аналогних улаза OMRON CJ1 или еквивалент Испорука и монтажа пратеће опреме за дистрибуцију дигиталних и аналогних сигнала: Напајање 24VDC 5 А Раздвојна релејна група Изолационе баријере аналогних мерења Пренапонска заштита напојних јединица Испорука, монтажа и конфигурисање комуникационе опреме: Управљиви индустријски Ethernet SWITCH, store-and-forward-switching, са укупно 8 портова (6 x 10/100BASE TX (RJ45), 2 x optička porta MMF 50/125µm са SC конектором), са могућношћу рада у редундантном оптичком прстену (redundant ring structure), предвиђен за монтажу на DIN шину, напон напајања 24VDC, дијагностика помоћу LED диода, механички степен заштите IP54 Разводни ПВЦ орман 600x600x300мм за смештај опреме са ситним неспецифицираним материјалом | Компл. | 2 |  |  |
| 1.2 | Апликативни софтвер за ПЛЦ бунара изворишта Софтвер треба да обезбеди: Опремање контролера одговарајућим софтвером, у складу са Техничким решењем, што обухвата: - непосредну аквизицију свих сигнала помоћу У/И модула, - непосредно управљање пумпама , а уз стално вршење заштитних функција над опремом, - комуникационе функције ради прикупљања свих података из дислоцираних објеката, - комуникационе функције ради слање команди по свим мрежама са вишим приоритетом од регуларног прикупљања података, - комуникационе функције ради слања порука са статусима комуникације и режимима рада свих објеката - серверске комуникационе функције ради опслуживања захтева за подацима од стране главног Сервера ЦСНУ, - функције провере ваљаности примљених командних порука од главног Сервера. - дијагностичке функције над мерном и опремом ПЛЦ-а. - комуникационе функције, које обухватају прикупљање података из Мастер контролера и слање командних порука, - функције обраде и архивирање података, што се пре свега односи на формирање и одржавање посебне реал-тиме базе података Проширење посојећег апликативног софтвера мастер ПЛЦ-а за потребе комуникације са удаљеним бунарима. | компл. | 2 |  |  |
| 1.3 | Апликативни СКАДА софтвер изворишних бунара. Проширење постојеће WONDWRWARE апликације за потребе комуникације са новим извориштима мора да обезбеди: - клијент/сервер комуникационе севисе, коришћењем Ethernet TCP/IP и компатибилног формата података - подршку корисничким интерфејсима - подршку аутхоризацији - издавање периодичних захтева за подацима према серверу преко Ethernet TCP/IP - real-time приказ података у форми екранских приказа високе резолуције - приказ архивираних података у форми трендова и листа - издавање командних порука серверу након интеракције са корисником - издавање захтева за алармима након пријема нотификације од сервера о постојању нових аларма; - издавање захтева серверу за периодичним (агрегатним) или статистичким извештајима на захтев корисника; - приказ периодичних или статистичких извештаја по пријему обрађених података са сервера; - издавање захтева серверу за експортом података, на захтев корисника; - подршка менаџера базе података за одржавање независне локалне базе података, за смештање разних информацијама о објектима, изван реалног времена; - све наведене могућности морају бити у потпуности конфигурабилне, посебно механизми размене података, екрански прикази и извештаји; | компл. | 2 |  |  |
| 1.4 | Подешавање, тестирање и пуштање у рад ЦСНУ - Подешавање параметара и пуштање у рад за сва изворишта и тестирање комуникације. - Тестирање свих параметара комплетног система уз доказивање перформанси. - Израда пројекта изведеног стања и упуства за корисника. | компл. | 2 |  |  |
| 2. | БУНАРИ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА |  |  |  |  |
| 2.1 | Испорука и монтажа конфигурације ПЛЦ-а која одговара потребама управљања и надзора бунарима насељених места: ЦПУ јединица са ethernet и RS232 портом Напојна јединица процесора 16 дигиталних улаза 16 дигиталних излаза 16 аналогних улаза OMRON CJ1 или еквивалент Испорука и монтажа пратеће опреме за дистрибуцију дигиталних и аналогних сигнала: Напајање 24VDC 5 А Раздвојна релејна група Изолационе баријере аналогних мерења Пренапонска заштита напојних јединица Испорука, монтажа и конфигурисање комуникационе опреме: GPRS/EDGE/3G модем откључан за све оператере. Модем мора поседовати RS232 i RS485 као и ethernet port. Сам модем мора имати могућност одржавања стабилне везе (KeepAlive и рестартовање на неуспешну успоставу везе) као и могућност даљинског подешавања да би се избегла потреба одласка на објекат у случају потребе за неким корекцијама у његовом подешавању. Модем мора бити израђен по модерним индустријским стандардима који захтева висок степен поузданости, широк температурни радни опсег(-25° C do +75° C) будући да ће се неки управљачки ормани бунара налазити на отвореном. Понуђени модем мора поседовати модерне софтверске опције као што су VPN, IPsec, MODBUS, Serial Over TCP, Port Forwarding… Понуђени модем мора бити компатибилан са постојећим мастер модемом у командном центру да би се избегла уградња новог модема у командном центру и трошкови још једне SIM картице. Разводни ПВЦ орман 600x600x300мм за смештај опреме са ситним неспецифицираним материјалом | компл. | 3 |  |  |
| 2.2 | Апликативни софтвер за ПЛЦ бунара насељених места Софтвер треба да обезбеди: Опремање контролера одговарајућим софтвером, у складу са Техничким решењем, што обухвата: - непосредну аквизицију свих сигнала помоћу У/И модула, - непосредно управљање пумпама , а уз стално вршење заштитних функција над опремом, - комуникационе функције ради прикупљања свих података из дислоцираних објеката, - комуникационе функције ради слање команди по свим мрежама са вишим приоритетом од регуларног прикупљања података, - комуникационе функције ради слања порука са статусима комуникације и режимима рада свих објеката - серверске комуникационе функције ради опслуживања захтева за подацима од стране главног Сервера ЦСНУ, - функције провере ваљаности примљених командних порука од главног Сервера. - дијагностичке функције над мерном и опремом ПЛЦ-а. - комуникационе функције, које обухватају прикупљање података из Мастер контролера и слање командних порука, - функције обраде и архивирање података, што се пре свега односи на формирање и одржавање посебне реал-тиме базе података Проширење посојећег апликативног софтвера мастер ПЛЦ-а за потребе комуникације са удаљеним бунарима и одржавање притиска у селима. | компл | 3 |  |  |
| 2.3 | Апликативни СКАДА софтвер бунара насељених места. Проширење постојеће WONDWRWARE апликације за потребе комуникације са бунарима насељених места мора да обезбеди: - клијент/сервер комуникационе севисе, коришћењем Ethernet TCP/IP и компатибилног формата података - подршку корисничким интерфејсима - подршку аутхоризацији - издавање периодичних захтева за подацима према серверу преко Ethernet TCP/IP - real-time приказ података у форми екранских приказа високе резолуције - приказ архивираних података у форми трендова и листа - издавање командних порука серверу након интеракције са корисником - издавање захтева за алармима након пријема нотификације од сервера о постојању нових аларма; - издавање захтева серверу за периодичним (агрегатним) или статистичким извештајима на захтев корисника; - приказ периодичних или статистичких извештаја по пријему обрађених података са сервера; - издавање захтева серверу за експортом података, на захтев корисника; - подршка менаџера базе података за одржавање независне локалне базе података, за смештање разних информацијама о објектима, изван реалног времена; - све наведене могућности морају бити у потпуности конфигурабилне, посебно механизми размене података, екрански прикази и извештаји; | компл | 3 |  |  |
| 2.4 | Подешавање, тестирање и пуштање у рад ЦСНУ - Подешавање параметара и пуштање у рад за свe сеоске бунаре и тестирање комуникације. - Тестирање свих параметара комплетног система уз доказивање перформанси. - Израда пројекта изведеног стања и упуства за корисника. | компл | 3 |  |  |
| УКУПНО ПАРТИЈА 1 без ПДВ-а |  |

3/2 ПАРТИЈА 2: Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ

Технички опис:

2.1 ППС ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

ППС Индустријска зона за свој рад користи три пужне пумпе. Снаге мотора на пужевима су:

- Мотор пуж 1 - 7,5кW ( радна )

- Мотор пуж 2 - 15кW  ( радна )

- Мотор пуж 3 - 7,5кW ( резервна )

Принцип рада:

Један од два мања пужа се укључује када се достигне ниво њихових горњих пловака, а искључује када се достигне доњи ниво пловка. Због мале разлике у висини између горњег и доњег пловка долази до честих укључења-искључења мотора пужа. Мотор великог пужа се укључује када настане проблем у погону малог пужа и тада долази до пребацивања већих количина отпадне воде што ремети рад УПОВ-а. Друга могућност која може да покрене велики пуж је да од индустријских потрошача долази велика количина воде, за коју мали пуж нема довољан капацитет, па се уз њега укључи и велики пуж. Пужеви поседују кочнице које се приликом стартовања и заустављања отпуштају или затежу.

Решење је да се угради Фреквентни регулатор (није предмет ове набавке) на мале пужеве преко енергетског изборног прекидача са 1-0-2 положајима. За мерење и регулацију нивоа потребно је уградити ултразвучни трансмитер нивоа. Подешавањем жељеног нивоа отпадних вода управљачки систем променом броја обртаја мотора пужа одржава задати ниво.

2.1. Техничка спецификација:

Управљачки систем треба да има уграђена три мода рада:

- Ручни мод

- Аутоматски мод са трансмитером нивоа

- Аутоматски мод са пловцима

Све битне параметре процеса систем треба да записује у своју интерну меморију и да исте на дисплеју приказује табеларно и графички. Поред овога потребно је обезбедити и могућност копирања базе података на УСБ меморију по захтеву руковаоца. Извођач треба да обезбеди и апликацију за ПЦ којом би се ови подаци могли прегледати, анализирати и штампати. Апликативни софтвер за ПЦ мора имати могућност табеларног и графичког приказа података.

Поред функције управљања нивоом, нов управљачки систем потребно је интегрисати у већ постојеће системе, за пренос података путем ГПРС технологије и за визуелизацију СЦАДА која је инсталирана на УПОВ-у. У ту сврху потребно је испрограмирати ГПРС модем, а по потреби и припадајући фирмwаре, сервер за комуникацију са системом за визуелизацију и сам систем за визуелизацију - СЦАДА.

Предвидети могућност да се из диспечерске собе на УПОВ-у путем интернета може вршити подешавање и параметрирање управљачког система, независно од постојећег система за пренос података. Систем такође треба да има могућност даљинског програмирања (измене управљачког софтвера на ПЛЦ-у и операторском панелу) по захтеву инвеститора.

Управљачки систем састоји се из програмабилног логичког контролера, операторског панела, ултразвучног трансмитера нивоа (није предмет ове набавке), и свих припадајућих елемената потребних за функционалност система у целини.

Карактеристике PLC-а:

- CPU са 8 дигиталних улаза и 4 дигитална излаза

- Дигитални улазно излазни модул 8DI/8DO

- Максимално проширење до 480 улаза/узлаза

- Капацитет програмске меморије 16к

- Етхернет порт са имплементираним Модбус TCP i Ethernet/IP протоколима

- Два уграђена РС485 порта са могућношћу Master/Slave, односно Modbus RU/ASCII конфигурације

- Уграђен један стандардни мини USB порт за програмирање

- Три брза бројачка улаза од 100kHz

- PLC Link комуникациони протокол

- Уграђен часовник реалног времена RTC

- Софтвер за програмирање по IEC61131 стандарду

Карактеристике HMI-а:

- Дијагонала екрана 7", wide формат

- Резолуција 800x480

- LED позадинско осветљење

- Три независна хардверска порта са могућношћу избора комуникације по РС-232 / РС-422 / РС-485 стандарду

- USB порт са могућношћу обостраног копирања података HMI-USB i USB-HMI

- Могућност проширења меморије убацивањем SD меморијске картице

- Ethernet port са могућношћу даљинског приступа

- Уграђен часовник реалног времена RTC

- Аудио излаз за звучнике са могућношћу репродуковања MP3 и Wav формата

- IP65/NEMA 4 стандард

- CE/UL безбедносни сертификат

Комплет испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад горе наведеног система :

Укупна цена 2.1 без ПДВ-а :        ______________

2.2 ПРЕПУМПНА СТАНИЦА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ППС “ ЈАРОШ”

Технички опис:

На територији града Сомбора одвођење отпадних канализационих вода се врши гравитационим канализационим системом са препумпним станицама канализације, којих има двадесет две. Отпадне воде завршавају на Уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ). Све препупмне станице су даљинским преносом података путем ГПРС технологије повезане на СКАДА систем за визуелизацију који се налази на УПОВ-у.

2.2. Техничка спецификација :

На новоизграђену ППС “Јарош” потребно је монтирати систем за даљински пренос података путем ГПРС технологије. Систем мора имати капацитет за пренос 12 дигиталних улазних сигнала и 4 аналогна улазна сигнала, са ППС на постојећи систем за визуелизацију монтиран на УПОВ-у. Такође мора бити у могућности да са система за визуелизацију прими вредности које ће репродуковати на сопствена 2 уграђена аналогна излаза. Исту могућност мора имати и за своја 4 дигитална излаза. Принцип рада даје инвеститор и исти ће бити унифициран са свим претходно инсталираним системима преноса. Због ограниченог простора унутар ГРО укупна димензија GPRS даљинске станице не сме прећи следеће 180x110x80 (ШxВxД).

Приликом монтаже потребно је извршити галванско раздвајање свих сигнала који се спајају на систем за даљински пренос. Сва опрема треба да има могућност монтаже на DIN шину.

Као редундантну везу постојећем  GPRS преносу, систем за даљински пренос података мора имати могућност слања  СМС порука за пренос свих аларма. Аларми се конфигуришу по захтеву инвеститора и могу бити дигитални и аналогни. Укупан број могућих аларма је 4 дигитална и 4 аналогна и везују се на припадајуће улазе система за даљински пренос података. Систем мора бити у стању да по појави било ког аларма аутоматски искључи GPRS, укључи GSM, пошаље претходно дефинисане СМС поруке на максимално 4 телефонска броја, искључи GSM и поново се реконектује на GPRS. Систем мора бити у стању да се укључи у  постојећу корпоративну мрежу која припада инвеститору.

Податке које у форми телеграма сваког минута шаљу све даљинске станице прихвата сервер који је потребно препрограмирати како би се исти могли визуелно приказати на SCADA систему за визуелизацију. Потребно је водити рачуна о могућим конфликтним ситуацијама и укупној количини послатих података путем GPRS-а у току једног месеца (обрачунског периода). Укупна количина података током једног месеца не сме прећи дозвољену количину која је одобрена у тарифном пакету.

У постојећи SCADA систем потребно је додати ППС “ЈАРОШ” по истом принципу по коме раде све већ постојеће препумпне станице.

Карактеристике даљинске станице за пренос података:

- Напајање 15-30VDC

- Уграђен серијски комуникациони RS-232 port

- Температурни опсег рада 0-50°Ц

- Монтажа на DIN шину

- IP30 заштита

- Уграђена 4 дигитална улаза 24VDC

- Додатни модул уграђен у базну јединицу са 8 дигиталних улаза 24 VDC

- Уграђена 4 аналогна улаза резолуције 10bita. Улази су конфигурабилни и могу бити струјни и напонски (0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA)

- Уграђена 4 галвански одвојена дигитална излаза 24 VDC/0.5A

- Уграђена 2 аналогна напонска излаза резолуције 10 bita (0-10VDC)

- GPRS и GSM модови рада

- Компатибилан са постојећим сервером и SCADA системом

Комплет испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад горе наведеног система :

Укупна цена 2.2 без ПДВ-а :                             _______________

Укупно партија II (2.1. + 2.2.) без ПДВ-а :     _______________

4. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

02-37/40-2014-ЈП20

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА

3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

5.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ДОКАЗИМА;

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;

8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

9.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,

12. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ,

13. МОДЕЛ УГОВОРА.

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде)

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе укупну цену услуге изражену у динарима без пореза на додату вредност. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену. Уговорена цена се не може мењати.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ

Подаци о пореским обавезама могу се добити код Министарстава финансија - Пореска управа (Централа), адреса: Ул. Саве Мишковића бр. 3-5, Београд   и интернет адреса:  www.poreskauprava.gov.rs

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама (пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт  са назнаком предметне набавке.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље писани одговор и да га истовремено објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Уколико понуђач добије негативну референцу у смислу члана 82. и 83. Закона о јавним набавкама и то за предмет набавке који није истоврстан са предметом ове јавне набавке, биће у обавези да приликом потписивања уговора достави као додатно обезбеђење испуњења својих уговорених обавеза бланко меницу у висини од 10 % од уговорене вредности, са роком важности до извршења обавезе по закљученом Уговору, наплативу на први позив са меничним писмом (овлашћењем) у коме је наведено да је издата меница неопозива, безусловна и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ и наплатити са рачуна понуђача под условом да понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. Понуђач ће такође бити у обавези да достави картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу као и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

## Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа

## понуђена цена. У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену

## изабраће се понуђач  који је понудио дужи гарантни рок.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са

Законом о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2011. 2012 и 2013. годину који су евидентирани код АПР

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом   у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку број 02-37/40-2014-ЈП20 – не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона. АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

## Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све партије. Понуда мора да

## обухвати најмање једну целокупну партију, с тим да је понуђач дужан да наведе да

## ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, што

## значи да понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију

## посебно. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и

## број телефона контакт особе, број набавке, назив и број партије.

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 29.09.2014. године у 12,30 часова  у просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор у сали за састанке на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је      10 (десет) дана од дана пријема одлуке, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-74222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе- потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке.

Уговор са понуђачем којем је додељен уговор, закључиће се у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

02-37/40-2014-ЈП20

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. |  |
| 3. | Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности. -Правна лица; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за правно лице и све заступнике) -Предузетници; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за фирму и све заступнике) -Физичко лице; Доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица. Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. |  |
| 4. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 5. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. |  |

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у табели или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79. Закона о јавним набавкама.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) није исказао губитак у пословању, да је остварио укупан минимални приход у висини који је најмање три пута већи од вредности понуде без ПДВ-а - Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре . Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | Пословни капацитет-референце Списак најважнијих изведених радова који одговарају овој јавној набавци – референц листа за период који није дужи од 5 година са износима, датумима и потврдама овереним од наручилаца. Доказ; попуњена, потписана и оверена референц листа која је дата у конкурсној документацији. |  |

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Спецификација сличних уговора извршених у претходне 5 година.

| р.бр | назив корисника | спецификација радова која су предмет јавне набавке | вредност изведених радова | период извођења радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адреса |  |  |  |
|  | контакт особа |  |  |  |
|  | број телефона |  |  |  |

Прилог уз референц листу:

Оригиналне Потврде издате од стране наручилаца(на меморандуму) наведених у референц листи.

5аОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

02-37/40-2014-ЈП20

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 6.

| Р.Б. | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3 | Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности. -Правна лица; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за правно лице и све заступнике) -Предузетници; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за фирму и све заступнике) -Физичко лице; Доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица. Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. | да | не |
| 4 | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 5. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА.

ДАТУМ:	                               М.П.	                Потпис овлашћеног лиц

5бОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

02-37/40-2014-ЈП20

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1. до 6.

| Р Б | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3 | Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности. -Правна лица; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за правно лице и све заступнике) -Предузетници; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за фирму и све заступнике) -Физичко лице; Доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица. Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. | да | не |
| 4 | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 5. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ДАТУМ:	                                  М.П.	           Потпис овлашћеног лица

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу:

1.Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања);

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре

2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;

Доказ за правна лица:

- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике);

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).

Доказ за предузетнике:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике);

Доказ за физичко лице:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.

3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности.

-Правна лица;

Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног   суда      или      потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за правно лице и све заступнике)

-Предузетници;

Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног   суда      или      потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за фирму и све заступнике)

-Физичко лице;

Доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица.

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда.

4. Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом.

Неопходан финансијски капацитет –

А) да у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) није исказао губитак у пословању, да је остварио укупан минимални приход у висини који је најмање три пута већи од вредности понуде без ПДВ-а

- Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре.

Б) да у претходних шест месеци од дана

објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног   промета   дуже   од   5   дана   -

Наручилац проверава увидом  на сајту НБС.

Додатни услови из табеларног прегледа под редним бројевима 2 доказују се на начин како је то наведено у самој табели и оригиналним Потврдама издатим од стране наручилаца(на меморандуму).

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу .

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе

заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку,  који су   наведни од  тачке 1. до 5. обавезних  услова, а додатне услове у тачкама од 1. до 2.  понуђачи испуњавају заједно.

Додатни услови из табеларног прегледа под редним бројевима 2 доказују се на начин како је то наведено у самој табели и оригиналним Потврдама издатим од стране наручилаца(на меморандуму).

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1.  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3.  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4.  понуђачу који ће издати рачун;

5.  рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6.  обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.

Понуђач, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  обавеза,

без  обзира на број подизвођача .

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1.тачка 1. до 4. Закона.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача , чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа.

Накнадно достављање доказа није могуће.

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2011. 2012 и 2013. годину који су евидентирани код

Агенције за привредне регистре.

6/1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације

02-37/40-2014-ЈП20

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/40-2014-ЈП20 ПАРТИЈА I – Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић, - ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

6/2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације

02-37/40-2014-ЈП20

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/40-2014-ЈП20 ПАРТИЈА II – Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ, ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

  - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

  - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - УСЛУГЕ

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације

02-37/40-2014-ЈП20

ПАРТИЈА I – Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић,  ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Пок важења понуде (минимално 30 дана од дан отварања понуда) |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок за извршења услуге |  |
| Место извршења услуге |  |
| Стабилност цене | Цене су фиксне током трајања Уговора |
| Гарантни рок (минимално 2 године) |  |
| Остало |  |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Рок плаћања је ................ [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС” бр. 119/2012)], од дана..........., на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга,извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђач који захтева аванс за пружање услуга, обавезује се да достави једну бланко соло меницу којом гарантује уредно извршење посла, с тим што се меница држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача,  као  и овлашћењима за Наручиоца да менице може попунити.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у

примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Понуђач није

придржавао својих обавеза у погледу квалитета добара. Уколико Понуђач добара не

отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, Наручиоц има право  да

те недостатке отклони на рачун Понуђача.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - УСЛУГЕ

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације

02-37/40-2014-ЈП20

ПАРТИЈА II Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ, ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Пок важења понуде (минимално 30 дана од дан отварања понуда) |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок за извршења услуге |  |
| Место извршења услуге |  |
| Стабилност цене | Цене су фиксне током трајања Уговора |
| Гарантни рок (минимално 2 године) |  |
| Остало |  |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Рок плаћања је ................ [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС” бр. 119/2012)], од дана..........., на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга,извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђач који захтева аванс за пружање услуга, обавезује се да достави једну бланко соло меницу којом гарантује уредно извршење посла, с тим што се меница држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача,  као  и овлашћењима за Наручиоца да менице може попунити.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у

примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Понуђач није

придржавао својих обавеза у погледу квалитета добара. Уколико Понуђач добара не

отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, Наручиоц има право  да

те недостатке отклони на рачун Понуђача.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |

7/1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - УСЛУГЕ

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације

02-37/40-2014-ЈП20

ПАРТИЈА I – Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић,  ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |

7/2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације

02-37/40-2014-ЈП20

ПАРТИЈА II Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ, ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

9/1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку јавне набавке  Услуга – ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - УСЛУГЕ

Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације;

ПАРТИЈА I – Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић,  ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање, број 02-37/40-2014-ЈП20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

9/2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  Услуга – Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације;

ПАРТИЈА II Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ, ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање, број 02-37/40-2014-ЈП20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

10/1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку  Услуга – Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације;

ПАРТИЈА I – Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић,  ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање, у  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор,  бр. 02-37/40-2014-ЈП20,  у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

10/2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку  Услуга – Услуга израде програма за управљање системима водоснабдевања и канализације;

ПАРТИЈА II Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ, ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање, у ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор,  бр. 02-37/40-2014-ЈП20,  у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%, (а у случају из члана 83. став 12. Закона 15%) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет)  дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се проду

Број: 02-37/40- 2014-ЈП20/____

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/1. МОДЕЛ УГОВОРА

# На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву бр. 02-37/40-2014-ЈП20/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку обликованом по партијама за набавку услуга, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа в.д. Директор, Душан Лукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, _______________ (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

ПАРТИЈА I

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су Услуге – Повезивање на СКАДУ новог бунарског поља на ЦСВ "Јарош" и водовода насељених места Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић, ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање.

Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца пружити уговорене услуге који су предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2014. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту услуга који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање пружених услуга.

Вредност уговорених радова

Члан 3.

Укупна вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2014. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату пружених услуга Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за тражени аванс

Члан 5.

Понуђач који захтева аванс за пружање услуга, обавезује се да достави једну бланко соло меницу којом гарантује уредно извршење посла, с тим што се меница држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача,  као  и овлашћењима за Наручиоца да менице може попунити.

Рок и место извршења услуга

Члан 6.

Рок за пружање услуга који су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући од дана закључења Уговора.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за пружене услуге износи _______ месеца, рачунајући од извршене примопредаје односно пружених услуга.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета пружених услуга.

Уколико Понуђач за пружене услуге не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, Наручиоц има право  да те недостатке отклони на рачун Понуђача.

Члан 8.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

в.д. Душан Лукић

Број: 02-37/40- 2014-ЈП20/____

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/1. МОДЕЛ УГОВОРА

# На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву бр. 02-37/40-2014-ЈП20/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку обликованом по партијама за набавку услуга, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа в.д. Директор, Душан Лукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, _______________ (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

ПАРТИЈА II

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су Услуге – Управљање радом препумпних станица канализације са повезивањем на СКАДУ, ОРН - 38820000 - Опрема за даљинско управљање. Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца пружити уговорене услуге који су предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2014. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту услуга који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање пружених услуга.

Вредност уговорених радова

Члан 3.

Укупна вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2014. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату пружених услуга Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за тражени аванс

Члан 5.

Понуђач који захтева аванс за пружање услуга, обавезује се да достави једну бланко соло меницу којом гарантује уредно извршење посла, с тим што се меница држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача,  као  и овлашћењима за Наручиоца да менице може попунити.

Рок и место извршења радова

Члан 6.

Рок за пружање услуга који су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући од дана закључења Уговора.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за пружене услуге износи _______ месеца, рачунајући од извршене примопредаје односно пружених услуга.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета пружених услуга.

Уколико Понуђач за пружене услуге не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, Наручиоц има право  да те недостатке отклони на рачун Понуђача.

Члан 8.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

в.д. Душан Лукић