Pitanja:

Vezana za  jp. 02-37/22-2015-JP 10/01 cevi, prirubnice ploce , celik

stavka 19.1

- priključak da li je aksijalni ili radijalni i navoj priključka

- fluid za koji se koristi i temperatura (ako prelazi 60 stepeni celzijusa navesti)

- da li treba da bude etalonirano merilo u zvanično akreditovanoj laboratoriji ili vam je dovoljno fabričko uverenje i garancija?

stavka 19.2

- priključak da li je aksijalni ili radijalni i navoj priključka

- fluid za koji se koristi i temperatura (ako prelazi 60 stepeni celzijusa navesti)

- da li treba da bude etalonirano merilo u zvanično akreditovanoj laboratoriji ili vam je dovoljno fabričko uverenje i garancija?

stavka 19.3

- da li je termometar bimetalni ili stakleni alkoholni u mesinganom kućištu (ako je bimetalni pitajte za prečnik kućišta)

- duzina sonde (urona)

- priključak da li je aksijalni ili radijalni i navoj priključka

- fluid za koji se koristi

- da li treba da bude etalonirano merilo u zvanično akreditovanoj laboratoriji ili vam je dovoljno fabričko uverenje i garancija?

Odgovori:

Stavka 19.1; 19.2.

- priključan je aksijalni sa donje strane, navoj je od ½”

- fluid je ulje, a temperature ide do 120 C

- dovoljno je fabričko uverenje i garancija

Stavka 19.3

- stakleni alkoholni u mesinganom kućištu

- dužina sonde je 45 mm

- priključak je kasijalni sa navojem ½”

- fluid je ulje

- dovoljno je fabričko uverenje i garancija