03.09.2015.

Pitanja i odgovori po JN 02-37/13-2015-KP2/11

Poštovani,

Molim vas da mi malo bliže objasnite na kakvu vrstu nivo prekidača ste mislili, da li se zahtev odnosi na nivo prekidač tipa plovak ili nešto sasvim drugo .

Odgovor:

Nivo prekidač je prekidač tipa plovak (“kruška”) I koristiće se za ON-OFF održavanje nivoa u prepumpnim stanicama kanalizacije.

Za JKP „Vodokanal Sombor

Goran Stojšić, dipl.el.ing