ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

25 000 Sombor, Vojvodanska 47

e-mail: higijena@zzjzsombor.org tel/fax 025/412-888

Centar za higijenu i humanu ekologiju

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

(Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ 42/98)

Broj protokola: A-02939

Podnosilac zahteva (naziv i adresa): VODOKANAL JKP, BELOG GOLUBA 5, SOMBOR

Naziv punkta: kafe ROLEX, Gruje Dedića, Sombor

Naziv objekta: JKP Vodokanal Sombor

Tip objekta: Centralni vodovod

Datum izdavanja: 17.11.2016

Datum i sat uzorkovanja: 27.10.2016,09:55

Datum i sat prijema uzorka: 27.10.2016,11:45

Uzorak uzeo: Milan Relić (tehničar Zavoda za javno zdravlje Sombor)

Tretman vode: Precišcena - hlorisana

Obim analize: Osnovni obim - A

Rezidualni hlor: 0,2 mg/L

Temperatura vode: 16,6 °C

Primedba: Pored A-obima radi se i PERIODICNI B-obim

laboratorija "ANAHEM" analizira sadržaj mineralnih ulja

Rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati isključivo u celosti

Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata! strana: 1/2

Rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati isključivo u celosti

Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata! strana: 2/2