Број: 02-37/2-2015-КП1/9-4-2

Датум: 21.07.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА  II ФАЗА

ЈАВНА НАБАВКА – Добара – Материјал за водоводну и канализациону мрежу:

- Партија IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију.

ОРН: 44163000-Цеви и арматура

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/2-2015-КП1

[јул] 2015. године

Број: 02-37/2-2015-КП1/9-4-2

Датум: 21.07.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-37/2-2015-КП1/7-4-2  од 20.07.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 02-37/2-2015-КП1/4-2                                                                           од 21.07.2015., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II фазу квалификационог поступка обликованог по партијама за јавну набавку добара – Материјал за водоводну и канализациону мрежу: Партија IV – други позив- Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, ОРН: 44163000-Цеви и арматура

ЈН број 02-37/2-2015-КП1

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III | Позив за подношење понуда |  |
| IV | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, |  |
| V | Образац за оцену испуњености удлова – Додатни услови |  |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| VII | Образац понуде |  |
| VIII | Опис предмета набавке |  |
| IХ | Образац структуре цена са упутством како да се попуни |  |
| Х | Образац трошкова припреме понуде |  |
| ХI | Образац изјаве о независној понуди |  |
| ХII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |  |
| ХIII | Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача |  |
| ХIV | Додатно обезбеђење испуњења уговорених обавезаПонуђача који се налазе на спискунегативних референци |  |
| ХV | Модел Уговора |  |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „Водоканал“

Адреса: Сомбор, Белог Голуба бр 5

Интернет страница:www.vodokanal.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у II фази квалификационог поступка, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су  добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1  за партија IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, ОРН: 44163000-Цеви и арматура,

- 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради доношења Одлуке о признавању квалификације.

5. Контакт особа: Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2. тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца: ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог Голуба бр. 5, за формално правна питања - Озрен Ковачић  sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Зухдија Кахримовић оператива@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке у II фази квалификационог поступка су добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, ОРН: 44163000-Цеви и арматура

- 2. Набавка је обликована у 5 (пет) партија, и то:

- Партија IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију,

- ОРН: 44163000-Цеви и арматура,

Број: 02-37/2-2015-KП1/8-4-2

Датум: 21.07.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

- На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о признавању квлификације у квалификационом поступку јавне набавке бр. 02-37/2-2015-KП1/7-4 од 14.04.2015. године, наручилац квалификованим понуђачима упућује:

ДРУГИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у II фази квалификационог поступка

За јавну набавку: добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, ОРН: 44163000-Цеви и арматура.

- Јавна набавка се обликује кроз 5 партије

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом, која се може преузети електронским путем са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs

- Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца у улуци Белог Голуба бр.5 у Сомбору, канцеларија 8 на другом спрату.

- путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

- Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 02-37/2-2015-КП1 П4 - други позив – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број набавке, назив и број партије.

- Рок за подношење понуде је 31.07.2015. године, до 12 часова, без обзира на начин доставе.

- Отварање понуда ће се обавити дана 31.07.2015. године у 1230 часова, у просторијама наручиоца  у просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

- Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда.

- Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић   sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Зухдија Кахримановић operativa@vodokanal.co.rs

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

________________________________

в.д. Директора, Страхиња Шљукић

| ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА "МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ" Број ЈН: 02-37/2-2015-ЈП1/9-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р. БРОЈ |  | НАЗИВ ДОБРА |  | Ј. МЕРЕ |  | КОЛИ-ЧИНА |  | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) |  | ВРЕДНОСТ (5X6) | ПРОИЗВОЂАЧ |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | II) |  | PVC ЦЕВИ И ЦЕВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Намена цеви и цевних елемената је за изградњу мреже уличне канализације, за одвођење отпадних и атмосферских вода. Цеви и цевни елементи треба да задовољавају важеће стандарде и норме у Републици Србији, а то су: - за квалитет: SRPS-EN 1401, SRPS-EN 13476, DIN 8061, DIN 8062, DIN 19531, DIN 19534; - за хемијску постојаност: SRPS G S3.506, SRPS G S3.507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | PVC ЦЕВИ ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, S 20 (SN 4, SDR 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | DN 160/ 1000mm |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | DN 160/ 2000mm |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | DN 160/ 3000mm |  | kom |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) |  | DN 200/ 1000mm |  | kom |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) |  | DN 200/ 2000mm |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) |  | DN 200/ 3000mm |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) |  | DN 200/ 4000mm |  | kom |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8) |  | DN 250/ 4000mm |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9) |  | DN 315/ 1000mm |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10) |  | DN 315/ 2000mm |  | kom |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11) |  | DN 315/ 3000mm |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12) |  | DN 315/ 4000mm |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13) |  | DN 400/ 1000mm |  | kom |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14) |  | DN 400/ 2000mm |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15) |  | DN 400/ 3000mm |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16) |  | DN 400/ 4000mm |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17) |  | DN 500/ 1000mm |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18) |  | DN 500/ 2000mm |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19) |  | DN 500/ 3000mm |  | kom |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20) |  | DN 500/ 4000mm |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | PVC ЛУКОВИ ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, S 20 (SN 4, SDR 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | DN 160mm/30° |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | DN 160mm/45° |  | kom |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | DN 160mm/90° |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) |  | DN 200mm/30° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) |  | DN 200mm/45° |  | kom |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) |  | DN 250mm/30° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) |  | DN 250mm/45° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8) |  | DN 315mm/45° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9) |  | DN 400mm/45° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | PVC ЈЕДНОСТРУКЕ РАЧВЕ ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, S 20 (SN 4, SDR 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | DN 250/200mm/45° |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | DN 250/250mm/45° |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | DN 315/160mm/45° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | PVC НАЛЕПНЕ РАЧВЕ („ЈАХАЧИ“) ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, S 20 (SN 4, SDR 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | DN 250/160mm/45° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) |  | DN 250/160mm/90° |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) |  | DN 315/160mm/90° |  | kom |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | PVC КЛИЗНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, S 20 (SN 4, SDR 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | DN 160mm |  | kom |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА, без ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА, са ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ИСПРАВНОМ ПОНУДОМ ПОРЕД ОСТАЛИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА СМАТРАЋЕ СЕ САМО ПОНУДА ЗА КОЈУ СУ ДАТЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,У СУПРОТНОМ ПОНУДЕ ЋЕМО ОДБИТИ КАО НЕПОТПУНЕ И НЕПРИХВАТЉИВЕ,

- Набавка ће се спровести једнократно, тако да тражене количине треба испоручити у року из понуде, а рачунајући од дана закључења Уговора..

Место и датум	               ПОНУЂАЧ

М.П.

V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| ПАРТИЈА 4. | "ЦЕВИ И ЦЕВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЉНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ" |
| --- | --- |

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђачи требају приложити aтесте или сертификате, са извештајем овлашћене лабораторије, којим се доказује да добра, која су предмет набавке, задовољавају напред наведене стандарде. У случају да су понуђена добра страног порекла, Понуђач је у обавези да достави документацију преведену на српски језик. Понуде Понуђача, који не испуне тражене услове, ћемо одбити као непотпуне и неприхватљиве. |  |

Напонена:

Добра, која су предмет набавке, морају да буду у складу са стандардима и техничким нормативима из области примене тих добара.

Место и датум	   ПОДНОСИЛАЦ  ПОНУДЕ

М.П.	                  _________________________

VI УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

02-37/2-2015-КП1/9-4

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА

3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;

7 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА;

11. МОДЕЛ УГОВОРА.

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде)

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе укупну цену изражену у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену. Укупна вредност добара биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ

Подаци о пореским обавезама могу се добити код Министарстава финансија - Пореска управа (Централа), адреса: Ул. Саве Мишковића бр. 3-5, Београд   и интернет адреса:  www.poreskauprava.gov.rs

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт  са назнаком предметне набавке.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље писани одговор и да га истовремено објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  БЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Уколико понуђач добије негативну референцу у смислу члана 82. и 83. Закона о јавним набавкама и то за предмет набавке који није истоврстан са предметом ове јавне набавке, биће у обавези да приликом потписивања уговора достави као додатно обезбеђење испуњења својих уговорених обавеза бланко меницу у висини од 10 % од уговорене вредности, са роком важности до извршења обавезе по закљученом Уговору, наплативу на први позив са меничним писмом (овлашћењем) у коме је наведено да је издата меница неопозива, безусловна и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ и наплатити са рачуна понуђача под условом да понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. Понуђач ће такође бити у обавези да достави картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу као и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи рок плаћања.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом   у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку број 02-37/2-2015-KП1, П4 други позив - не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу, број телефона и број партије за коју подноси понуду, број набавке, назив и број партије.

- АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор,

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 31.07.2015. године у 1230 часова  у просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор у сали за састанке на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-74222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе- потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке.

Уговор са понуђачем којем је додељен уговор, закључиће се у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуда бр._______ од __________________ У вези са позивом за подношење понуда у II фази квалификационог поступка обликованог по партијама за јавну набавку добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- VIII ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - у II фази квалификационог поступка обликованог по партијама за јавну набавку добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок плаћања ( макс. 45 дана) и услови плаћања: |  |
| Рок испоруке: |  |
| Место испоруке | Складиште Наручиоца у Сомбору |
| Радно време скласишта Понуђача |  |
| Особа за контакт на складишту Понуђача телефон, факс и e-mail |  |
| Рок важења понуде: (минимално 30 дана) |  |
| Стабилност цена | Цена је фиксна током трајања Уговора |
| Остали услови: |  |

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи рок плаћања.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- у II фази квалификационог поступка обликованог по партијама за јавну набавку добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију.                                        .

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под ред.бр. 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под ред.бр. 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под ред.бр. 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под ред.бр. 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у II фази квалификационог поступка обликованог по партијама за јавну набавку добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

- бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- У   вези   са   позивом   за   јавну набавку добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, у II фази квалификационог поступка обликованог по партијама, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

XII ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

XIV ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу соло меницу за извршење набавке, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за извршење набавке издаје се у висини од 10%, (члан 83. став 12. Закона до 15%) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет)  дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Број:  02-37/2-2015-ЈП1/__-4

Датум: ___________

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

XV МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке  о додели уговора најповољнијем понуђачу бр. 02-37/2-2015-ЈП1/_-4  за прикупљање понуда у II фази квалификационог поступка  обликованом по партијама за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа  в.д. Директора, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, _________________ (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

ПАРТИЈА IV

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију IV други позив - Цеви и цевни елементи за уличну канализацију, ОРН: 44163000-Цеви и арматура, у II фази квалификационог поступка обликованог по партијама. Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца једнократно испоручи добра која су предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2015. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи  _____________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2015. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне за време трајања Уговора.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за повраћај авансног плаћања

Члан 5.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Рок, начин и место испоруке добара

Члан 6.

Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући од дана закључења Уговора, а у складу са прихваћеном понудом.

Понуђач ће предметна добра испоручити франко седиште Наручиоца о свом трошку.

Примопредаја ће се вршити у присуству овлашћених лица уговорних страна.

Члан 7.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

Завршне одредбе

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

__________________________                          ___________________________                                                         	  		    		                                               Страхиња Шљукић