БРОЈ:02-37/2-51/4-2013

Датум:30.09.2013.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ВОДОВОДСКЕ СА УЛИЦОМ Св. Ађ. СТЕФАНА У СОМБОРУ - 45231300

БРОЈ 02-37/2-51-2013

Сомбор, септембар 2013. године

БРОЈ:02-37/2-51/4-2013

Датум:30.09.2013.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр.029/2013), Одлуке о покретању поступкајавне набавке мале вредности број 02-37/2-51/1-2013 од 18.09.2013. године и Решења о образовању комисије бр 02-37/2-51/2-2013 од 18.09.2013.године, Јавно комунално предузеће „Водоканал“ Сомбор је припремило

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСУТИ РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ВОДОВОДСКЕ СА УЛИЦОМ Св. Ађ. СТЕФАНА У СОМБОРУ

БРОЈ 02-37/2-51-2013

Конкурсна документација садржи:

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6. УСЛОВИ ЗА УЧШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 2

12. МОДЕЛ УГОВОРА

БРОЈ ПОЗИВА:02-37/2-51/3-2013

Датум:30.09.2013.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodokanal.co.rs

На основу чална 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012) и Одлуке предузећа о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 02-37/2-51/1-2013 од 18.09.2013. године, Јавно комунално предузеће „Водоканал“ Сомбор објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће „Водоканал“ Сомбор

- Адреса наручиоца:Белог Голуба 5, 25000 Сомбор

- Електронска пошта: sekretar@vodokanal.co.rs ,operativa@vodokanal.co.rs

- Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

- Врста предмета: РАДОВИ

- Опис предмета: РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ВОДОВОДСКЕ СА УЛИЦОМ Св. Ађ. СТЕФАНА У СОМБОРУ.

- Ознака из општег речника набавки:

- 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

- Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

- Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

- Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.                                                                                                                              У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач је дужан навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача.

- Адреса и интернет страница државног органа: Подаци о пореским обавезама могу се добити у Министарству финансија – Пореска управа (Централа), адреса Саве Мишковића бр. 3-5, Београд, као и на интернет адреси: www.poreskauprava.gov.rs

- Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. У случају да понуде, након извршеног рангирања на основу елемената критеријума и начина њиховог бодовања, имају исти број пондера, одлучујући елеменат критеријума је ЦЕНА, тако да ће Уговор бити додељен Понућачу са нижом ценом. Уколико две или више понуда имају истовремено исти број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио две дужи гарантни рок. У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, исту понуђену цену и исти понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења и тд.

- Понуде ће се оцењивати на основу следећих критеријума:

| ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА | МАКСИМАЛНО |
| --- | --- |
| Понуђена цена | 65 пондера |
| Рок иизвођења радова | 10 пондера |
| Гарантни рок | 10 пондера |
| Техничка опремљеност | 10 пондера |
| Референце | 5 пондера |
| Укупан број пондера | 100 пондера |

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки;

- Начин  подношења  понуде  и  рок  за  подношење  понуде:  Понуђачи  подносе понуду лично или путем поште, у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 02-37/2-51-2013 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе.

- Понуде се могу доставити непосредно: у пословним просторијама ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог Голуба 5, канцеларија 8.

- Путем поште на адресу ЈКП „Водоканал“ 25000 Сомбор, Белог Голуба 5, канцеларија 8.

- Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране наручиоца до датума и часа одређеног у Позиву за подношење понуда.

- Последњи дан рока за подношење понуда је 10.10.2013. године, до 12 часова, без обзира на начин доставе.

- Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за достављање понуда, 10.10.2013.године, у 12:30 часова у пословним просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

- Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуде: Отварање понуда је јавно. Само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- Одлука о додели уговора биће донета дана 15.10.2013. године.

- Лице за контакт: Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2. тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца: ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог Голуба бр. 5, за формално правна питања - Озрен Ковачић  025-464-241 sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Зухдија Кахримановић 025-464-257 operativa@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке.

В.д директора

___________________

Страхиња Шљукић

БРОЈ:02-37/2-51/4-2013

Датум:30.09.2013.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

02-37/2-51-2013

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно комунално предузећ „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, www.vodokanal.co.rs

- Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

- Предмет јавне набавке: РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ВОДОВОДСКЕ СА УЛИЦОМ Св. Ађ. СТЕФАНА У СОМБОРУ – 45231300.

- Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци

- Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“, Белог Голуба бр. 5, 25000 Сомбор,  за формално правна питања - Озрен Ковачић  025-464-241 sekretar@vodokanal.co.rs и за питања техничке спецификације Зухдија Кахримановић 025-464-257 operativa@vodokanal.co.rs  са назнаком - називом  предметне набавке.

2а. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

02-37/2-51-2013

1.Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ВОДОВОДСКЕ СА УЛИЦОМ Св. Ађ. СТЕФАНА У СОМБОРУ .

Ознака из општег речника набавки:

- 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

БРОЈ:02-37/2-51/4-2013

Датум:30.09.2013.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

3. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

02-37/2-51-2013

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације).

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА

- ЦЕНА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК, ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ РЕФЕРЕНЦЕ

- ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

- ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ДОКАЗИМА;

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ;

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА;

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ.

- МОДЕЛ УГОВОРА

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУД А

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде)

ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност изведених радова биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ

Подаци о пореским обавезама могу се добити код Министарстава финансија - Пореска управа (Централа), адреса: Ул. Саве Мишковића бр. 3-5, Београд и интернет адреса:  www.poreskauprava.gov.rs

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за формално правна питања - Озрен Ковачић  025-464-241 sekretar@vodokanal.co.rs и за питања техничке спецификације  Зухдија Кахримановић 025-464-257 operativa@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке.

- Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље писани одговор и да га истовремено објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕР ЕНЦЕ

Уколико понуђач добије негативну референцу у смислу члана 82. и 83. Закона о јавним набавкама и то за предмет набавке који није истоврстан са предметом ове јавне набавке, биће у обавези да приликом потписивања уговора достави као додатно обезбеђење испуњења својих уговорених обавеза бланко меницу у висини од 10 % од уговорене вредности, са роком важности трајања Уговора, наплативу на први позив са меничним писмом (овлашћењем) у коме је наведено да је издата меница неопозива, безусловна и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ и наплатити са рачуна понуђача под условом да понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. Понуђач ће такође бити у обавези да достави картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу као и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума је економски најповољнија понуда.

Понуде ће се оцењивати на основу следећих критеријума:

| ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА | МАКСИМАЛНО |
| --- | --- |
| Понуђена цена | 65 пондера |
| Рок иизвођења радова | 10 пондера |
| Гарантни рок | 10 пондера |
| Техничка опремљеност | 10 пондера |
| Референце | 5 пондера |
| Укупан број пондера | 100 пондера |

Формула за израчунавање пондера (оцењивање)

B(px) = p * {1 - (r - 1) / (n - 1)}

- B(px)- укупан број пондера по елементу критеријума

- p  - предвиђени број пондера за елемент критеријума

- r  -   ранг понуђача по елементу критеријума

- n -  укупан број понуђача чије су понуде прихватљиве

Опис појединачних елемената критеријума са начином рангирања и бодовања:

- Понуђена цена – објективно рангирање   = 65 пондера

– доказ:  понуда

- Бодује се укупна понуђена цена, без ПДВ.

- Рангирање се врши на начин да се виши ранг додељује за нижу понуђену цену и обрнуто.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

- Рок извођења радова – објективно рангирање    =  10 пондера

– доказ: навод у понуди

- Рангирање се врши према дужини рока извођења, с тим да се виши ранг добија за краћи рок извођења и обрнуто

- Гарантни рок – објективно рангирање (за изведене радове и уграђене материјале - минимаум 3 године)    = 10 пондера

– доказ: навод у понуди

- Понуђач који нуди дужи рок, за изведене радове и опрему, добија виши ранг и обрнуто.

- Техничка опремљеност  – објективно рангирање    = 10 пондера

    - за иглофилтере неопходно је доставити инвентарску листу или уговор о закупу истих.

    - За ровокопач са грајфером доставити фотокопију саобраћајне дозволе, инвентарску листу или уговор о закупу, фотографију и сл.

- Понуђач који има сопствена средства добија виши ранг од осталих и обрнуто.

- Референце  – објективно рангирање    = 5 пондера

    - Понуђачи који су извели 10 и више објеката, типа објекта који је предмет набавке, добијају највиши, односно 1. ранг;

    - Понуђачи који су извели 1-9 објеката, типа објекта који је предмет набавке, добијају 2. ранг;

    - Понуђачи који  у претходне 3 године (2010, 2011 и 2012. година) нису извели извели ни један објекат типа објекта који је предмет набавке, добијају 3. ранг;

- Понуђачи треба да доставе листe изведених објеката у последње 3 године (2010, 2011 и 2012.) са пописом и бројевима уговора за извођење.

У случају да две понуде, након извршеног рангирања на основу елемената критеријума и начина њиховог бодовања, имају исти број пондера, одлучујући елеменат критеријума је ЦЕНА, тако да ће Уговор бити додељен Понућачу са нижом ценом. Уколико две или више понуда имају истовремено исти број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, исту понуђену цену и исти понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења и тд.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама.Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2010. 2011 и 2012. годину који су евидентирани код АПР

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом   у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности број 02-37/2-51-2013 – не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона.

АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 10.10.2013.године у 12,30 часова  у пословим просторијама ЈКП „Водоканал“, Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-74222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе- потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке.

Уговор са понуђачем којем је додељен уговор закључиће се у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

4а ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

02-37/2-51-2013

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Лице овлашћено за потпис Уговора:

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

________________________

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

4б ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

02-37/2-51-2013

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац4 б „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

4в ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

02-37/2-51-2013

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац 4 в „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број понуде:               датум:               ,

Назив понуђача:

Адреса:

Телеф,Факс:

Електронска адреса:

Број рачуна:

Матични број:

Шифра делатности:

Порески број ПИБ:

Лице за контакт:

Лице одговорно за потписивање уговора:

Датум :

| Р Б | ЕЛЕМЕНТ ПОНУДЕ | ПОНУЂЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА (без ПДВ-а) |  |
| 2 | НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ПЛАЋАЊА |  |
| 3 | РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ |  |
| 4 | РОК ИЗВОЂЕЊА |  |
| 5 | ГАРАНТНИ РОК |  |
| 6 | ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ |  |
| 7 | РЕФЕРЕНЦЕ |  |
| 8 | ОСТАЛО |  |

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора, а буде одабран као најповољнији Понуђач, пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће банкарска гаранција бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса.

Изабрани Понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне нбавке преда Наручиоцу банкарску гаранцију за откљањање грешака у гарантном року са клаузулама безусловна и платива на први позив у висини од 5 % од укупне вредности Уговора без ПДВ-а са роком важења банкарске гаранције који мора бити дужи 5 дана од дана важења гарантног рока.  Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, који су настали због тога што се Понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова. Уколико Извођач радова у примереном року који му одреди Наручиоц, не отклони недостатке који су настали као последица неквалитетно изведених радова, Наручилац ће исте отклонити на рачун Извођача, тако што ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Напомена:

Понуђач је дужан да све попусте урачуна у укупну цену радова исказане у овом обрасцу.

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део  предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је у обавези да упише рок важења понуде, који не може бити краћи од 30 дана.

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе УКУПНУ цену радова изражену у динарима – УКУПАН ИЗНОС ИЗ СВЕСКЕ            7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, без пореза на додату вредност.

Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин

предвиђен Законом о јавним набавкама.

Уговорене јединичне  цене се не могу мењати.

Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок важења понуде – Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

Понуђач се обавезује да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

Понуда са варијантама није  дозвољена.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Од Понуђача се тражи да наведе начин плаћања, нпр. да ли дозвољава месечно плаћање и сл.

РОК ИЗВОЂЕЊА

Понуђач је обавезан да наведе рок извођења радова.

ГАРАНТНИ РОК

Понуђач је обавезан да наведе трајање гарантног рока за изведене радове.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ

Понуђач је обавезан да наведе и докаже тражену техничку опремљеност.

РЕФЕРЕНЦЕ

Понуђач је обавезан да приложи референц листу.

Место и датум

ПОНУЂАЧ

М.П.

Понуђач наступа:

-	самостално

-	са подизвођачем

-	као учесник заједничке понуде

(заокружити одговор)

6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

02-37/2-51-2013

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Доказује се достављањем извода из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за правна лица и предузетнике; извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за физичка лица |  |
| 3. | Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности – Доказује се достављањем потврде привредног и прекршајног суда или потврде |  |
|  | Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности за правна лица и предузетнике; да понуђачу није изречена мера забране обављања одређених послова – доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица; |  |
| 4. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе - Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода за правна лица, предузетнике и физичка лица; |  |
| 5. | Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке |  |

Место и датум	ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

02-37/2-51-2013

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 6. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) да у претходне три обрачунске године (2010, 2011 и 2012) није исказао губитак у пословању Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре . Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана -Наручилац проверава увидом на сајту Агенције за привредне регистре; |  |

Место и датум	       ПОНУЂАЧ

М.П.	     ____________________________

БРОЈ:02-37/2-51/4-2013

Датум:30.09.2013.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75,76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу:

1.Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања);

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре

2.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за правна лица и предузетнике; извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за физичка лица.

Доказ: Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за правна лица и предузетнике; извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за физичка лица.

3. Потврда привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности за правна лица и предузетнике;

Доказ:   Потврда   привредног   и   прекршајног   суда   или   Потврда   Агенције   за привредне  регистре  (копија;  доказ  не  може  бити  старији  од  два  месеца  пре отварања понуда ).

- Чланом 46. Закона о регистрацији привредних субјеката прописано је да Агенцији за привредне регистре уз регистрациону пријаву забране обављања делатности привредног субјекта, надлежни орган који је донео одлуку о забрани као и заинтересовано лице прилаже оверени препис извршне одлуке.

4. Потврду Републичке управе јавних прихода, односно надлежног пореског органе државе у којој има седиште, као доказ да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима државе у којој има седиште (2 Потврде - републичке Пореске управе и локалног органа управе);

Доказ: Потврда Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и Потврда надлежне локалне управе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од 6 месеци од дана објављивања јавног позива);

-	Сходно чл. 161. Закона о општем управном поступку органи издају уверења, односно друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију.

-	Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  прописано  је  да  јединици локалне   самоуправе   припадају   изворни   приходи   остварени   на   њеној и контролише изворне приходе остварене на њеној територији.

6.  Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

А)  да  понуђач  у  претходне  три  обрачунске  године  (2010,  2011.  и  2012)  није остварио губитак у пословању.

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре.

Б)  Да  понуђач  у  претходних  шест  месеци  од  дана  објављивања  позива  за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана – Доказ: Наручилац проверава увидом  на сајту Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу .

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку, који су наведни од  тачке 1. до 4. обавезних  услова, а додатне услове у тачки  5. понуђачи испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1.  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3.  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4.  понуђачу који ће издати рачун;

5.  рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6.  обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.

Понуђач, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  обавеза,

без  обзира на број подизвођача.

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1.тачка 1.до 4.Закона.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити.

Понуђач који достави као средства финансијског обезбеђења банкарску гаранцију, којом гарантује да наручилац може да повуче уплаћени аванс у случају неизвршења обавеза од стране Извођача, с тим што се банкарска гаранција држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа.

Накнадно достављање доказа није могуће.

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2010. 2011 и 2012. годину који су евидентирани код

Агенције за привредне регистре.

6а. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

02-37/2-51-2013

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р Б | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Доказује се достављањем извода из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за правна лица и предузетнике; извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за физичка лица | да | не |
| 3 | Да подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности – Доказује се достављањем потврде привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности за правна лица и предузетнике; да подизвођачу није изречена мера забране обављања одређених послова – доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица; | да | не |
| 4 | Да је измирио доспеле порезе и доприносе - Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода за правна лица, предузетнике и физичка лица; | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА.

ДАТУМ:	                               М.П.	                Потпис овлашћеног лица

6б. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

02-37/2-51-2013

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1.до 4.

| Р Б | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Доказује се достављањем извода из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за правна лица и предузетнике; извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за физичка лица | да | не |
| 3 | да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности – Доказује се достављањем потврде привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности за правна лица и предузетнике; да понуђачу није изречена мера забране обављања одређених послова – доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица; | да | не |
| 4 | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе - Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода за правна лица, предузетнике и физичка лица; | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ДАТУМ:	                                  М.П.	                  Потпис овлашћеног лица

____

БРОЈ:02-37/2-51/4-2013

Датум:30.09.2013.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:_______________________________

| PREDMER RADOVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPUMPNA STANICA (PPS) NA KANALIZACIJI ZA OTPADNE VODE (KOV) U RASKRSNICI ULICE SV. ARHIĐAKONA STEFANA I ULICE VODOVODSKE U SOMBORU - FAZA I |  |  |  |  |  |
| A) | PREPUMPNA STANICA (PPS) NA KANALIZACIJI ZA OTPADNE VODE (KOV) |  |  |  |  |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 1. | Mašinski iskop zemlje III kategorije za spuštanje bunara od 0-2 m u širokom otkopu, sa spuštanjem cilindra prepumpnog bazena. Zemlja se izbacuje na 5.00 m od ivice rova. Iskop se mora vršiti simetrično sa svih strana da bi se šaht pravilno spustio na projektovanu kotu. Plaća se po m3 iskopa u samoniklom stanju. |  |  |  |  |
|  | (2.25*2.25*3.14*2)=31.79 m3 | m3 | 31,79 |  | - |
| 2. | Mašinski iskop zemlje grajferom unutar betonskog prstena pomoću kojeg se iskopani materijal izvlači i odlaže na 5.00 m od ivice rova. Iskop se vrši po celoj površini u istoj debljini sloja uz pažljivo spuštanje bunara. Iskop se vrši do potrebne kote iskopa. Plaća se po m3 iskopane i odbačene samonikle zemlje. |  |  |  |  |
|  | (1.5*1.5*3.14*3.2)=22.61m3 | m3 | 22,61 |  | - |
| 3. | Zatrpavanje širokog otkopa nakon spuštanja bunara zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima do 30 cm u rastresitom stanju uz nabijanje eksplozivnim nabijačem (žabom) do tražene zbijenosti. Plaća se po m3 zatrpanog rova. |  |  |  |  |
|  | (31.79-(1.5*1.5*3.14*2))=17.66 m3 | m3 | 17,66 |  | - |
| 4. | Odvoz preostale zemlje nakon zatrpavanja. Zemlja se prevozi kamionima na daljinu do 1 km na deponiju gde odredi investitor. Cenom obuhvaćen utovar, prevoz, istovar i grubo razastiranje na deponiji. Plaća se po m3 odvezene zemlje u samoniklom stanju. |  |  |  |  |
|  | 31.79+22.61-17.66=36.74 m3 | m3 | 36,74 |  | - |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 5. | Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme izrade crpnе stanice. Snižavanje nivoa vode vršiti iglofilterima, a po potrebi i muljnom pumpom crpljenjem iz otvorene jame. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno rova mora biti suvo. Cenom obuhvaćena celokupna oprema, materijal i energija za izvršenje sniženja NPV. Obračun po času aktivnog rada sistema iglofiltera i pumpe. (Stvarni utrošak vremena će se utvrditi prilikom izvođenja radova upisom u građevinski dnevnik uz potpis i potvrdu od strane nadzornog organa) | čas | 30,00 |  | - |
| 6. | Sniženje nivoa podzemne vode muljnom pumpom. Plaća se po času rada pumpe. (Stvarni utrošak vremena će se utvrditi prilikom izvođenja radova upisom u građevinski dnevnik uz potpis i potvrdu od strane nadzornog organa) | čas | 10,00 |  | - |
|  | UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | - |
| II | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 1. | Nabavka, ugradnja i nabijanje šljunka u sloju debljine 30 cm za tamponski sloj ispod bazena. Plaća se po m3 ugrađenog šljunka u zbijenom stanju. |  |  |  |  |
|  | 1.5*1.5*3.14*0.3=2.12 m3 | m3 | 2,12 |  | - |
| 2. | Izrada izravnavajućeg sloja poda od nabijenog betona MB 20. Debljina izravnavajućeg sloja je 80 cm. Plaća se po m3 ugrađenog betona sa oplatom. |  |  |  |  |
|  | 1.4*1.4*3.14*0.8=4.92 m3 | m3 | 4,92 |  | - |
| 3. | Betoniranje temeljne ploče kružnog oblika armiranim vodonepropusnim betonom MB 30 debljine d=20 cm u dvostranoj oplati. Cenom obuhvatiti čeonu oplatu i razupirače. Plaća se po m3 izbetonirane ploče zajedno sa oplatom. |  |  |  |  |
|  | 1.1*1.1*3.14*0.2=0.76 m3 | m3 | 0,76 |  | - |
| 4. | Betoniranje kosina poda prepumpnog bazena od nabijenog betona MB 20 u svemu prema kotama iz projekta. Plaća se po m3 ugrađenog betona. |  |  |  |  |
|  | (0.3*0.2)/2*(2.2+1.6)/2*3.14=0.18 m3 | m3 | 0,18 |  | - |
| 5. | Betoniranje zidova cilindričnog oblika armiranim vodonepropusnim betonom MB 30 u dvostranoj oplati, sa dodavanjem potrebnog broja razupirača. Betoniranje se izvodi po etapama od 2.00 m, zbog potrebe kontinualnog spuštanja. Cilindar se betonira uvek 2.00 m iznad nivoa terena, sve dok se ne spusti potkopavanjem do projektovane dubine. Debljina zidova je 30 cm. Plaća se po m3 izbetoniranih zidova. |  |  |  |  |
|  | (2.8+2.2)/2*3.14*0.3*4.38=10.31 m3 | m3 | 10,31 |  | - |
| 6. | Betoniranje nožice bunara armiranim betonom MB 30 u dvostranoj oplati. Plaća se po m3 ugrađenog betona. |  |  |  |  |
|  | 2.9*3.14*(0.12*0.4+0.05*0.48+0.35*0.48/2)=1.42m3 | m3 | 1,42 |  | - |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 7. | Betoniranje armirano betonske krovne ploče debljine 20 cm iznad bunara vodonepropusnim betonom MB 30, sa ostavljanjem ulaznog otvora. Plaća se po m3 ugrađenog betona. |  |  |  |  |
|  | 1.4*1.4*3.14*0.2-0.7*1.2*0.2=1.06 m3 | m3 | 1,06 |  | - |
|  | UKUPNO - BETONSKI RADOVI: |  |  |  | - |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 1. | Nabavka, čiščenje, sečenje, savijanje i ugrađivanje betonskog gvožđa u donju ploču bunara, zidove, srednju i gornju ploču, u svemu prema priloženoj specifikaciji. Plaća se po kg nabavljenog, pripremljenog i ugrađenog betonskog gvožđa. |  |  |  |  |
|  | GA 240/360 | kg | 15,54 |  | - |
|  | RA 400/500 | kg | 293,22 |  | - |
|  | Q-335 | kg | 746,39 |  | - |
|  | Q-424 | kg | 177,67 |  | - |
|  | UKUPNO - ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | - |
| IV | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 1. | Nabavka materijala, izrada i montaža cilindrične klizne oplate visine 2 m. Oplata je dvostrana i radi se u delovima kako bi se formirao oblik cilindra. Oplatu uraditi tako da se lako namešta i skida. U cenu uračunati i potreban broj razupirača. Plaća se po m2 klizne oplate, sa montažom i demontažom za čitavu visinu bazena. |  |  |  |  |
|  | UNUTRAŠNJA OPLATA |  |  |  |  |
|  | 2.2*3.14*4.4=30.40 m2 | m2 | 30,40 |  | - |
|  | SPOLJNA OPLATA |  |  |  |  |
|  | 2.8*3.14*4.4=38.68 m2 | m2 | 38,68 |  | - |
| 2. | Izrada oplate gornje ploče crpnog bazena. Oplata je kružnog oblika. U cenu uračunati potreban broj podupirača i oplatu za otvore na istoj. Plaća se po m2 gotove oplate sa montažom i demontažom oplate. |  |  |  |  |
|  | 2.8*3.14*0.2+0.7*2*0.2+1.2*2*0.2=2.52 m2 | m2 | 2,52 |  | - |
|  | UKUPNO - TESARSKI RADOVI: |  |  |  | - |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 1. | Izrada sečice - nožice od pljošteg čelika širine 150mm. Sečica noža je kružnog oblika. Debljina pljošteg čelika od koga se radi nož je 8 mm. Pljošti čelik se vari pod uglom kao što je dato u detalju tako da bi se formirao nož. Plaća se po kg gotove sečice - noža. | kg | 361,73 |  | - |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 2. | Razni nepredviđeni radovi koji mogu da se jave tokom izgradnje crpne stanice, a iznose do 5% ukupne vrednosti radova na crpnoj stanici. | pauš |  |  |  |
|  | UKUPNO - OSTALI RADOVI: |  |  |  | - |
| A) | R E K A P I T U L A C I J A P R E P U M P N A S T A N I C A |  |  |  |  |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | - |
| II | BETONSKI RADOVI |  |  |  | - |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | - |
| IV | TESARSKI RADOVI |  |  |  | - |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  | - |
|  | U K U P N O - CRPNA STANICA: |  |  |  | - |

| B) | ŠAHTOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 1. | Ručno proširenje rova za izradu šahta kod crpne stanice za ugradnju fazonskih komada. Pozicija obuhvata ručni iskop rova za po 50 cm šire sa svake strane u odnosu na šaht umanjeno za širinu rova. Iskopani materijal odbaciti na daljinu od 1m od ivice rova. Plaća se po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 8,89 |  | - |
| 2. | Nabavka, ugradnja i nabijanje sloja separisanog šljunka veličine zrna d =3 - 4 cm kao tampon sloj ispod šahta kod crpne stanice. Debljina ovog sloja je 10 cm. Cenom obuhvaćena nabavka, transport, ugradnja sa razastiranjem i prevozom na gradilištu u zbijenom stanju. |  |  |  |  |
|  | (0.1*1.6*1.85)=0.30 m3 | m3 | 0.30 |  | - |
| 3. | Nabavka, transport i ugradnja peska na mestima proširenja za šaht kod crpne stanice. Nasipanje vršiti u slojevima od po 30 cm uz nabijanje ručnim nabijačem. Obračun je po m3 ugrađenog peska. |  |  |  |  |
|  | 8.89-(1.6*1.85*1.8)=3.56 m3 | m3 | 3,56 |  | - |
| 4. | Nabavka, transport i ugradnja peska na mestima proširenja za šahtove T1 i T2. Nasipanje vršiti u slojevima od po 30 cm uz nabijanje ručnim nabijačem. Obračun je po m3 ugrađenog peska. |  |  |  |  |
|  | 16.22-(1.4*1.4*1.3)*2=11.12 m3 | m3 | 11,12 |  | - |
| 5. | Odvoz preostale zemlje nakon zatrpavanja proširenja oko šahtova. Zemlja se prevozi kamionima na daljinu do 1 km na deponiju gde odredi Nadzorni organ. Cenom obuhvaćen utovar, prevoz, istovar i grubo razastiranje na deponiji. Plaća se po m3 odvezene zemlje u samoniklom stanju. | m3 | 8,89 |  | - |
|  | UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | - |
| II | GRAĐEVINSKO-MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 1. | Betoniranje šahta od betona MB30 kod crpne stanice za ugradnju fazonskih komada. Šaht je u osnovi pravougaonog oblika. Dno okna je debljine 15 cm. Gornji otvor okna je prečnika 60 cm. Obrada prodora cevi kroz zid šahta mora da se uradi vodonepropusno. U zid šahta, ispod otvora za poklopac, ugraditi liveno-gvozdene penjalice prema datom detalju. Šaht je dimenzija 160x185. Dubina šahta iznosi 1.65 m. Visinu šahta uskladiti da nivo ugrađenog rama sa poklopcem bude u ravni terena. Obračun po komadu komplet izgrađenog šahta. | kom | 1 |  | - |
| R.br. | Opisi | j.m. | količine | j. cene | iznosi |
| 2. | Izrada mršavog betona marke MB 20 u sloju debljine 5 cm, kao podloge za izradu temeljne ploče za šaht kod crpne stanice. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | (1.85*1.6*0.05)=0.15 m3 | m3 | 0,15 |  | - |
| 3. | Izrada anker blokova za osiguranje cevovoda u čvorištima, kao i za oslonce ventila. Ankeri se izrađuju od nabijenog betona MB20. Cenom obuhvatiti nabavku materijala, postavljanje i skidanje oplate spravljanje i ugradnju betona. Anker je prosečne zapremine 0.05m3/kom. Plaća se po komadu izrađenog oslonca. | kom | 1 |  | - |
| 4. | Nabavka i ugradnja livenogvozdenih revizionih poklopaca fi 60 cm sa ramom. Poklopci su od dustila predviđeni za teško saobraćajno opterećenje, sa šarkom i bravicom, kao osiguranjem od krađe. Visinu rama sa poklopcem uklopiti u niveletu okoliša i ubetonirati u betonski venac od MB 30. Obračun po komadu kompletno nabavljenog i ugrađenog poklopca. | kom | 1 |  | - |
| 5. | Izrada, transport i isporuka (bez ugradnje) prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata za šahtove. AB elementi treba da budu cevastog oblika unutrašnjeg prečnika 1000mm, debljine zidova minimum 120mm, sa ugrađenim livenogvozdenim penjalicama. Završni elementi šahtova treba da budu u obliku odsečene kupe unutrašnjeg prečnika 1000/600mm, sa ugrađenim penjalicama na vertikalnom zidu. |  |  |  |  |
| > | Osnova šahta sa otvorima u pravcu za cevi DN250mm, h=0,50m, sa žlebom za nastavljanje ostalih elemenata po vertikali. | kom | 10 |  | - |
| > | Cev ø1000mm, l=1,0m | kom | 30 |  | - |
| > | Cev ø1000mm, l=0,5m | kom | 50 |  | - |
| > | Završna kupola ø1000/600mm, h=0,8m | kom | 40 |  | - |
| > | Završna kupola ø1000/600mm, h=0,6m | kom | 40 |  | - |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO - MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | - |
| B) | R E K A P I T U L A C I J A Š A H T O V I |  |  |  |  |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | - |
| II | GRAĐEVINSKO-MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | - |
|  | UKUPNO - POTISNI SISTEM: |  |  |  | - |
|  | U K U P N A V R E D N O S T R A D O V A |  |  |  |  |
| A) | PREPUMPNA STANICA: |  |  |  | - |
| B) | ŠAHTOVI: |  |  |  | - |
|  | UKUPNO: |  |  |  | - |

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

02-37/2-51-2013

| Елементи обрасца | ПОНУЂЕНО |
| --- | --- |
| 1. Укупна цена без ПДВ-а |  |
| 2. Стопа ПДВ-а |  |
| 3. Износ ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4. Укупна цена + износ ПДВ-а |  |

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

	под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

	под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

	под тачком 3. понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену без ПДВ-а

	под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом.

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене,  тако  да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализaцији набавке.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

02-37/2-51-2013

У вези са позивом за набавку предметних радова бр. 02-37/2-51-2013, ЈКП „Водоканал“ Сомбор, у поступку јавне набавке мале вредности, изјављујемо под материјалном и кривичном  одговорношћу да је понуђач имао трошкове прибављања средства обезбеђења за предметну набавку и они износе_динара и односе се на следеће ставке:

| Р.Бр. | ОПИС ТРОШКА | ИЗНОС (дин.) |
| --- | --- | --- |
| У К У П Н О |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум                                                     м.п.                                    ПОНУЂАЧ

___________________                                                        _______________________

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

02-37/2-51-2013

У вези са позивом за набавку предметних радова у ЈКП „Водоканал“ Сомбор, бр. 02-37/2-51-2013, у поступку јавне набавке мале вредности, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач поднео понуду НЕЗАВИСНО, без договора са   другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум	м.п.	ПОНУЂАЧ

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

У вези са  позивом за набавку предметних радова у ЈКП „Водоканал“ Сомбор, бр. 02-37/2-51-2013, у  поступку  јавне набавке мале вредности, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Датум                                                            м.п.                                         ПОНУЂАЧ

__________________	________________

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

- РАДНИЦИМА КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА,

А КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

| Р. Бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ | НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

ДАТУМ: _______________

М.П.

МЕСТО: _______________			             	    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац Изјава о кадровском капацитету понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац Изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача (копирати у довољном броју примерака),или група понуђача може писмено да овласти једног понуђача из групе, који ће попунити, потписати и печатом оверити Изјаву о кадровском капацитету.

Број: 02-37/2-51-2013

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

12. МОДЕЛ УГОВОРА

+На основу Одлуке  о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавној набавци мале вредности бр. 02-37/2-51-2013 за прикупљање понуда за набавку радова објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа  в.д директора, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач-Извођач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ВОДОВОДСКЕ СА УЛИЦОМ Св. Ађ. СТЕФАНА У СОМБОРУ – 45231300.

Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца изведе радове који су предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2013. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање изведених радова на начин и по условима дефинисаним прихваћеном понудом.

Вредност уговорених радова

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом, а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2013. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност изведених радова биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату изведених радова Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за извршење радова

Члан 5.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора, а буде одабран као најповољнији Понуђач, пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће банкарска гаранција бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса.

Гаранција за откљањање грешака у гарантном року

Члан 6.

Понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне нбавке преда Наручиоцу банкарску гаранцију за откљањање грешака у гарантном року са клаузулама безусловна и платива на први позив у висини од 5 % од укупне вредности Уговора без ПДВ-а са роком важења банкарске гаранције који мора бити дужи 5 дана од дана важења гарантног рока.

Рок извођења радова

Члан 7.

Рок за извођење радова, који су предмет овог Уговора, је _____(___) дана, рачунајући од дана закључења Уговора.

Извођач радова је у обавези да уз потписани уговор достави решење о именовању Одговорног извођача радова са одговарајућом и важећом лиценцом.

Одговорни извођач је у обавези да води грађевински дневник извођења радова са свакодневним ажурирањем истог. Грађевински дневник потписују и личним печатом оверавају Одговорни извођач и Надзорни орган. У грађевински дневник се, осим уобичајених описа, уписују и сва запажања, измене у односу на пројекат, евентуални накнадни радови и слично. Накнадни и непредвиђени радови не могу се изводити без одобрења Надзорног органа, односно Наручиоца.

Примопредаја извршених радова, односно изграђеног објекта ће се извршити у присуству овлашћених лица уговорних страна о чему ће се сачинити записник.

Гарантни рок

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи (мин 2 године)_______године, рачунајући од дана извршене примопредаје.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, који су настали због тога што се Понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета извођења радова.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право  да те недостатке отклони на рачун Извођача, тако што ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Члан 9.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 10.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

__________________________                          ___________________________                                                         	  		    		                                               Страхиња Шљукић