PROIZVODNjA, INŽENjERING, IZVOЂЕNjE I DISTRIBUCIJA ELEKTRO MATERIJALA

Srbija, Zemun, Batajnički put 3A Tel/fax: 011/ 316 1600 e-mail: office@uniprom.rs

T.R. 160 – 156912 – 81 PIB: 100014203 www.uniprom.rs

Matični broj: 17141457

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

Белог Голуба бр.5,

25000 Сомбор

н/р Стојшић Горан

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним појашњењима ЈН 02-37/7-2014-ЈП2

Поштовани,

Молим Вас да ми појасните, дате додатне техничке информације везане за

следеће ставке из ЈН 02-37/7-2014-ЈП2 :

ставка 41 – димензије амперметра

ставка 49 – мерна група – прецизније дефинисати (са МТК са уклопним

часовником)

ставка 57 – крајњи држач УСК

ставка 58 – димензију навлаке

ставке од 68- до 74 – да ли су у питању Д2 односно Д3 осигурачи

ставка 82-86 - да ли су у питању Д02 односно Д03 осигурачи

ставка 104 – да ли је у питању живина светиљка од 125W

ставка 105 – која је светиљка у питању (извор светла и јачина)

ставке 107-111 – који је начин монтаже, дифузор и степен заштите

ставка 113 – да ли је у питању заштитно стакло за живину светиљку 125 W косу /

праву

ставка 126-127 – пригушница за коју сијалицу

ставка 140 – стезаљка прикључна

ставка 163- димензије потпорног изолатор а

У Земуну, за Унипром

19.03.2014. Предраг Најић

PROIZVODNjA, INŽENjERING, IZVONjE I DISTRIBUCIJA ELEKTRO MATERIJALA

Srbija, Zemun, Batajnički put 3A Tel/fax: 011/ 316 1600 e-mail: office@uniprom.rs

T.R. 160 – 156912 – 81 PIB: 100014203 www.uniprom.rs

Matični broj: 17141457

Odgovor na pitanje u vezi javne nabavke: 02-37/7-2014-JP2

20. mart 2014 12:57

1. stavka 41 - dimenzije ampermetra : 96x96 mm;

2. stavka 49 - merna grupa :  sa uklopnim časovnikom;

3. stavka 57 - krajnji držač USK : graničnik za VS klemne :

4. stavka 58 - dimenzije navlake : 4-10 mm;

5. stavke 68-74 - D2 ili D3 osigurači : patrona tu;

6. stavke 82-83 - DO2 ili DO3 osigurači : DO2;

7. stavke 84-86 - DO2 ili DO3 osigurači : DO3;

8. stavka 104 - živina svetiljka od 125 W : DA;

9. stavka 105 - koja je svetiljka : armatura OG kosa PVC;

10.stavke 107-111 - način montaže, difuzor : svetiljka nadgradna sa rasterima;

11. stavka 113 - zaštitno staklo : staklo 100 W;

12. stavke 126-127 - prigušnica : za živine sijalice;

13. stavka 140 - stezaljka priključna : klemna 35/2x16 sintermetal;

14. stavka 163 - dimenzije izolatora : izolator api -8/8b 1p 1b.

S poštovanjem,

Goran Stojšić, dipl.ing

JKP "Vodokanal" Sombor.

----- Original Message -----

From: Pedja Najic

To: goran@vodokanal.co.rs

Sent: Wednesday, March 19, 2014 2:28 PM

Subject: Dodatna pojasnjenja

Poštovani,

molim Vas da mi dostavite pojašnjenja po zahtevu u prilogu.

Molim za potvrdu prijema poruke.

Predrag Najic
komercijalista
 
Uniprom d.o.o.
Batajnicki put 3a, Zemun
011 316 16 00
www.uniprom.rs