PREDMET : ODGOVOR NA PITANJA POSTAVLJENA OD STRANE „ELGRA VISION“ IZ NOVOG BEOGRADA

Dana 16.04. ste postavili pitanja vezana za JNMV 02-37/45-2014.

Odgovori:

- Pod revizijom TS podrazumevamo snimanje stanja TS ( završnice kablova, zaptivenost priključaka, izolatora, trafo suda, nivoi ulja, pokazivanja merača, stanje instalacije i rasvete, čistoća objekta i sl. ).

- Pod remontom TS podrazumevamo provere da li su rastavljači ispravni, kontrolu uzemljivača, čišćenje TS i slične radove.

- Cena revizije je data u kompletu za snimanje stanja kompletne trafo stanice prema tački 1.

- Cena remonta je data u časovima rada, jer osim redovnih radova, mogu da se pojave i nepredviđeni radovi nakon snimanja stanja TS. Rad se odnosi samo na aktivnosti u TS, bez nabavke materijala ili radioničkih radova.

Za JKP „Vodokanal“

Goran Stojšić, dipl.ing

----- Original Message -----

From: Saud Hasovic

To: goran@vodokanal.co.rs

Sent: Wednesday, April 16, 2014 10:10 AM

Subject: pojašnjenje

Poštovani gospodine Gorane,

Vezano za JNMV10, br.02-37/45-2014 u tehničkim specifikacijama-II partija, nisu nabrojane aktivnosti  koji se podrazumevaju pod Revizijom, a koje pod Remontom, a pozivinja na Pravilnik ne daje dovoljno osnova da mislimo na iste aktivnosti. Dosadašnja preksa nas opominje da svi korisnici trafostanica nemaju isti odnos prema reviziji i remontu, naime pod remontom se podvlači i opis aktivnosti koje podrazumevaju i radionički remont, a što svakako dodatno komplikuje davanje valjane ponude.

S druge strane za ponudu revizije predviđena je cena u komletu, šta god to značilo, a za remont cena u časovima i to norma od 72 časa odnosno 36.

Srdačan pozdrav,

Saud Hasović

069 297 5006

ELGRA VISION D.O.O.
Jurija Gagarina 249
11070 Novi Beograd - Srbija

Tel: 011/612-81-81

Fax: 011/612-80-70