24. april 2014 11:14

Pitanje:

Poštovani,

U tenderskoj dokumentaciji za Javnu nabavku br.02-37/56-2014-JП14/1 je navedeno da je bunarska konstrukcija za sva tri bunara od bešavnih cevi.

Pitanje glasi:Da li ostajete pri tom zahtevu ili eventualno mogu da se ugrađuju i šavne cevi?

Srdačan pozdrav.

JKP "Vodokanal" Sombor

25.04.2014.godine u 13,10 časova

Odgovor:

1. Bunarska konstrukcija mora da bude od bešavnih cevi, tehničkih karakteristika datih u tehničkoj specifikaciji.

S poštovanjem,

Goran Stojšić, dipl.ing