Javne nabavke male vrednosti br. 02-37/25-2014-JNMV15

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje:

1 ) Prema Vašoj tehničkoj specifikaciji na strani 26, za tehničke karakteristike vodene pumpe, zahtevali

ste:

Prema tački 5.3: Težina maksimalno 7 kg.

Pitanje: Da li ćete prihvatiti ponudu ako je težina pumpe 7.7 kg ?

Molimo Vas da traženu maksimalnu težinu pumpe povećate na 8 kg.

2) Prema Vašoj tehničkoj specifikaciji na strani 26, zahtevali ste:

Ponuđene tehničke karakteristike proizvodjača dostaviti na memorandumu proizvođača i

prevedene na srpski jezik.

Pitanje: Da li je potreban prevod overen od strane sudskog tumača?

3) S obzirom da su naši zakonski zastupnici strani državljani, umesto uverenja iz kaznene nadležne policijske uprave MUP-a dostavljamo dokument koji se može pribaviti u njihovoj državi, a koji dokazuje da nisu osudjivani ni za jedno krivično delo.

Medjutim, u tenderskoj dokumentaciji se traže izvodi iz kaznene evidencije Osnovnog suda i Posebnog odeljenja Višeg suda i za pravno lice i za sve zakonske zastupnike. Takodje, i potvrda o zabrani delatnosti Agencije za privredne registre se traži i za pravno lice i za sve zakonske zastupnike.

Pitanje: Molimo Vas da nam odgovorite kako da postupimo u ovakvom slučaju kada gore navedene institucije ne izdaju dokumente za strane državljane? Napominjemo da je ponudjač naša firma koja ima sedište u Srbiji i samo su zakonski zastupnici strani državljani

Odgovori:

- U tehničkoj specifikaciji tražena maksimalna težina biće promenjena na 8 kg

- Nije potrebna overa sudskog tumača.

- Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište na izdaju dokazi iz člana 77. ovog zakona, ponuđač može, umesto dokaza priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom I materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnimorganom te države (član 79. ZNJ).

Prethodni stav se odnosi na Vaše zakonske zastupnike dok Preduzeće pošzo je registrovano u Srbiji može pribaviti svu dokumentaciju koja se odnosi na pravna lica.