Pitanje br 1

Pitanje se odnosi na partiju 2.

Tehnička specifikacija sadrži premalo podataka na osnovu kojih se može dati precizna ponuda za servis dubinskih bunarskih pumpi.

Molim vas , da dopunite  konkursnu  dokumentaciju,tako što ćete u tehničku specifikaciju  upisati TIP svake pumpe,kao i spisak delova koji su predviđeni za zamenu ili servis,kao i radove koji se odnose za svaku pumpu posebno.

Datum: 17.06.2014

Odgovor:

U tehničkoj specifikaciji je definasana vrsta radova:

„Обухвата отклањање свих механичких и електро кварова са испитивањем пумпе и издавањем протокола о испитивању“.

Naručilac ne može znati koja će se pumpa pokvariti i kakva će vrsta kvara nastupiti. Najčešći kvarovi su pregorevanje elektromotora i zamena oštećenih radnih kola. Ponuđač treba da ponudi vrednost radova sa materijalom za te kvarove.  Što se tiče tipova pumpa smatramo da je za davanje validne ponude dovoljno što smo naveli vrstu pumpe ( dubinska, za otpadne vode, centrifugalna i sl. ), proizvođače pumpi i snagu motora pumpe. Da vršimo nabavku novih pumpi onda bismo definisali i sve ostale karakteristike ( recimo: Vogel pumpa tip TVS 8.3-2/2A VV HFR 1302D sa Frenklin viklujućim motorom snage 13 kW,...).

Komisija za JNMV

JKP „Vodokanal“ Sombor