У вези јавне набавке у отвореном поступку „Пумпе за воду и опрема за хлорисање“ број 02-37/8-2014-JP25, партија I – „Пумпе за питку воду“

Питање за партију I – Пумпе за питку воду:

- Како су све пумпе (све 3 позиције) опремљене електромоторима који морају бити погодни за фрекветну регулацију, а имајући у виду поузданост рада мотора ако раде преко фреквентних регулатора, питање је да ли изолација намотаја може бити стандардна ПВЦ или захтевате квалитетнију изолацију од материјала РЕ2-РА?

Одговор на питање:

- Изолација намотаја мора бити квалитетнија од материјала РЕ2-РА.

Председник Комисије:

Горан Стојшић