Датум: 16.03.2015.

Сомбор, Белог голуба 5

Телефон: +381.25.464.222

E-mail: upov@vodokanal.co.rs

www.vodokanal.co.rs

Питање:

У конкурсној документацији ЈАВНА НАБАВКА - ДОБРА, хемикалија за обраду питке и отпадне воде, партија I катјонски полиелектролит, тражи се поред безбедносног листа и физичко-хемијска анализа за полиелектролит.У разговору са стручњацима из BASF-a који су произвођачи полиелектролита који нудимо, саопштено нам је да сви подаци који се траже у физичко-хемијској анализи могу се видети из TDS и MSDS наведеног полиелектролита.

Молимо Вас да нам објасните који су то подаци који су Вам потребни а не налазе се у горе наведеним атестима.

Одговор:

У конкурсној документацији Јавне набавке број 02-37/3-2015-JП3 партија I катјонски полиелектролит додатни услов који се односи на квалитет тачка 2, подразумева се да добављач мора да достави физичко–хемијску анализу за полиелектролит издату од стране домаће акредитоване лабораторије.

Душан Ђурђевић, дипл. инж. тех.