Број: 02-37/1-2015-ЈП12/4

Датум: 09.04.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ:

1. партија I     - водоводни фитинзи ОРН: - 39370000, водоводна инсталација,

2. партија II   - материјал за кућне прикључке ОРН: - 44161200 –  главни

прикључак на водовод,

3. партија III  - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили,

4. партија IV  - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни системи,

омотачи цеви и сродни артикли.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/1-2015-ЈП12

Сомбор, април 2015. године

Број: 02-37/1-2015-ЈП12/4

Датум: 09.04.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Јавно комунално предузеће „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр, 02-37/1-2015-ЈП12/1 и решења о образовању комисије за спровођење јавне набавке бр. 02-37/1-2015-ЈП12/2 припремило:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА

ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ:

1. партија I    - водоводни фитинзи ОРН: - 39370000, водоводна инсталација,

2. партија II   - материјал за кућне прикључке ОРН: - 44161200 –  главни

прикључак на водовод,

3. партија III - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили,

4. партија IV - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни системи,

омотачи цеви и сродни артикли.

БРОЈ: 02-37/1-2015-ЈП12

Конкурсна документација садржи:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 02-37/1-2015-ЈП12/3

Датум: 09.04.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/1-2015-ЈП12/1 од 08.04.2015. године, наручилац објављује:

1 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА

За јавну набавку: за јавну навбавку ДОБРА - материјал за водоводне прикључке:

1. партија I      - водоводни фитинзи ОРН: 39370000 - водоводна инсталација,

2. партија II    - материјал за кућне прикључке ОРН: 44161200 –  главни

прикључак на водовод,

3. партија III  - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили,

4. партија IV  - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи,

цевни системи, омотачи цеви и сродни артикли.

- Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

- Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

- Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,  понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

- Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки.

- Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца у улуци Белог Голуба бр.5 у Сомбору, канцеларија 8 на другом спрату.

- путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 02-37/1-2015-ЈП12 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију, с тим да је понуђач дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, што значи да понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број набавке, назив и број партије.

- Рок за подношење понуде је: 11.05.2015. године до 12 часова, без обзира на начин доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране наручиоца до датума и часа одређеног  у Позиву за подношење понуда.

- Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 11.05.2015. године у 1300 часова , у просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

- Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда.

- Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић   sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Стојшић Одри Ирис iris@vodokanal.co.rs

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

_______________________________

в.д. Директора, Страхиња Шљукић

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „ВОДОКАНАЛ

Адреса: Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Интернет страница: www.vodokanal.co.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку обликованом по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке: 02-37/1-2015-ЈП12, ДОБРА - материјал за водоводне прикључке:

1. партија I   - водоводни фитинзи ОРН: - 39370000 - водоводна инсталација,

2. партија II  - материјал за кућне прикључке ОРН: - 44161200 –  главни

прикључак на водовод,

3. партија III  - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили,

4. партија IV   - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи,

цевни системи, омотачи цеви и сродни артикли.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

- Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке и за техничка питања Стојшић Одри Ирис iris@vodokanal.co.rs  са назнаком - називом  предметне набавке.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

1. партија I   - водоводни фитинзи ОРН: - 39370000 - водоводна инсталација,

2. партија II  - материјал за кућне прикључке ОРН: - 44161200 –  главни

прикључак на водовод,

3. партија III  - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили,

4. партија IV   - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи,

цевни системи, омотачи цеви и сродни артикли.

Ознака из општег речника набавки:

39370000 - водоводна инсталација

44161200 –  главни  прикључак на водовод,

42131147 – сигурносни вентили,

44160000 – цевоводи, цевни системи, омотачи цеви и сродни артикли.

3. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

02-37/12-2015-ЈП11

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. |  |
| 3. | Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности. -Правна лица; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за правно лице и све заступнике) -Предузетници; Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за фирму и све заступнике) -Физичко лице; Доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица. Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. |  |
| 4. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 5. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. |  |

Обавезни услови од тачке 1. до 5. наведене табеле доказују се на начин описан у табели или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79. Закона о јавним набавкама.

Напомена: Образац за обавезне услове за учешће у поступку и упуство како се доказује испуњеност услова важи за све партије у поступку.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

| 4/1 ПАРТИЈА I - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОДОВОДНИХ ФИТИНГА НП 10 БАРА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ДОБРА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА БEЗ ПДВ | ВРЕДНОСТ (4Х5) | ОСТАЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Месингана спојница оки дупла, са месинганим прстеном |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
| 2 | Месингана полуспојница оки , са месинганим прстеном |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 250 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
| 3 | Дупла ПВЦ спојница (Униделта, Пласон или екв.) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 250 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
| 4 | ПВЦ полуспојница (Униделта, Пласон или екв.) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 500 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
| 5 | Месингана полуспојница са грејањем |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
| 6 | Полиетилен цеви (окитен) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м | 200 |  |  |  |
|  | 3/4" | м | 1500 |  |  |  |
|  | 1" | м | 200 |  |  |  |
|  | 5/4" | м | 200 |  |  |  |
|  | 6/4" | м | 150 |  |  |  |
|  | 2" | м | 100 |  |  |  |
|  | ФИТИНГ |  |  |  |  |  |
| 7 | редуцир |  |  |  |  |  |
|  | 3/4x1/2 | ком | 200 |  |  |  |
|  | 1x1/2 | ком | 20 |  |  |  |
|  | 1x3/4 | ком | 120 |  |  |  |
|  | 5/4x1/2 | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5/4x1 | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5/4x3/4 | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4x3/4 | ком | 25 |  |  |  |
|  | 6/4x1 | ком | 15 |  |  |  |
|  | 6/4x5/4 | ком | 5 |  |  |  |
|  | 2х3/4 | ком | 30 |  |  |  |
|  | 2x1 | ком | 30 |  |  |  |
|  | 2x5/4 | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2x6/4 | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2 1/2x2 | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3x2 | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3x2 1/2 | ком | 5 |  |  |  |
| 8 | Т-комад |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 150 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 9 | Нипла |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 800 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 150 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 25 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 10 | Муф |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 350 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 11 | Поцинковано колено |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 250 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 12 | Поцинковани чеп |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 13 | Поцинковани холендер |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 80 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 14 | Холендер са навртком за водомере са заптивном гумицом |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 500 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
| 15 | Вентил са испусном славином ( Фермес или еквивалентно) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 600 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 16 | Пропусни вентил ( Фермес или еквивалентно) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 500 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 15 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 17 | Кугласти вентил |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 15 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 30 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 18 | Месингани баштенски хидрант |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
| 19 | Баштенска славина са холендером |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 20 | Горњи део вентила( Фермес или еквивалентно) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 200 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 1200 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 200 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 50 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
| 21 | Неповратни вентил (сви делови метални, универзални) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
| 22 | Предфабрикациони спој (клизна спојка) |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 23 | Угаони вентил |  |  |  |  |  |
|  | 1/2"/ 3/8" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 1/2"/1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 24 | Манометар 1/2 " са поделом 0-6 бара | ком | 10 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- ИСПРАВНОМ ПОНУДОМ ПОРЕД ОСТАЛИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА СМАТРАЋЕ СЕ САМО ПОНУДА КОЈА САДРЖИ СВЕ СТАВКЕ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,

- КОЛИЧИНЕ СУ ДАТЕ ОКВИРНО А УГОВОР ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ МАКСИМАЛНО ДО ВРЕДНОСТИ ПРИХВАЋЕНЕ ПОНУДЕ.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

ПАРТИЈА I ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) није исказао губитак у пословању - Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре . Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | ИСО 9001 стандард Доказ: сертификат за произвођача чија се роба нуди у тендеру. |  |
| 3. | Каталог или лист каталога произвођача са свим техничким карактеристикама и сликом производа за који се даје ауторизација (напомена: роба ће бити контролисана приликом пријема како би се утврдило да ли је испоручена роба идентична нуђеној). |  |

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

| 4/2 ПАРТИЈА II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАТЕРИЈАЛА ЗА КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ |  |  |  |  |  |  |
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ДОБРА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА БEЗ ПДВ | ВРЕДНОСТ (4Х5) | ОСТАЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Огрлице за прикљуке на АЦ/ЧЛ цеви, извод 1''- 2": Набавка и испорука дводелне огрлице са женским навојем 2"; тело - горња полутка од дуктилног лива по СРПС ЕН 1563 , доњи део огрлице од прохром лима СРПС ЕН 10088-2. Доњи део огрлице обложен ЕПДМ гумом по СРПС ЕН 681-1 , са заштитним прстеном на крају навоја; Шрафови са матицом стандардни поцинковани или прохромски А2; за следеће типове и пречнике цеви: |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 50мм | ком | 10 |  |  |  |
| 2 | ДН 80мм | ком | 10 |  |  |  |
| 3 | ДН 100мм | ком | 10 |  |  |  |
| 4 | ДН 125мм | ком | 10 |  |  |  |
| 5 | ДН 150мм | ком | 10 |  |  |  |
| 6 | ДН 200мм | ком | 10 |  |  |  |
| 7 | ДН 250мм | ком | 10 |  |  |  |
| 8 | ДН 300мм | ком | 2 |  |  |  |
| 2. | Огрлице за прикључке на ПВЦ/ПЕХД цеви, извод Ø1''-2": Обујмица прохром, дводелна за ПВЦ/ПЕХД цеви , доња, горња полутка и муф израђени од прохрома СРПС ЕН 10088-2, излаз 1"-2",заптивна гума по СРПС ЕН 681-1 по целом ободу за пречнике: |  |  |  |  |  |
| 1) | ДН 50 (ø63мм) | ком | 20 |  |  |  |
| 2) | ДН 65 (ø75мм) | ком | 20 |  |  |  |
| 3) | ДН 80 (ø90мм) | ком | 40 |  |  |  |
| 4) | ДН 100 (ø110мм) | ком | 40 |  |  |  |
| 4) | ДН 125 (ø140мм) | ком | 10 |  |  |  |
| 6) | ДН 150 (ø160мм) | ком | 20 |  |  |  |
| 7) | ДН 200 (ø225мм) | ком | 20 |  |  |  |
| 3. | Вентил са обујмицом за АЦ/ЧЛ цеви по СРПС EN 545:2013 КВП - Вентил са обујмицом се састоји од 2 дела: тела-вентила и обујмице. Тело вентила се састоји од кућишта израђеног из два дела међусобно спојених вијцима, заптивних елемената и механизма за отварање и затварање вентила. Делови кућишта су израђени од нодуларног лива по СРПС ЕН 1563. Обујмица и механизам за отваранје и затваранје вентила су израђени од прхрона по СРПС ЕН 10088-2. Четвртка за отварање и затварање вентила од прохрон шипке po SRPS EN 10278, а гумене заптивке ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1. Обујмица и гумена заптивка служи за причвршћивање вентила на водоводну цев. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |
| 1) | ДН 80мм | ком | 20 |  |  |  |
| 2) | ДН 100мм | ком | 20 |  |  |  |
| 3) | ДН 125мм | ком | 10 |  |  |  |
| 4) | ДН 150мм | ком | 20 |  |  |  |
| 5) | ДН 200мм | ком | 10 |  |  |  |
| 6) | ДН 250мм | ком | 10 |  |  |  |
| 7) | ДН 300мм | ком | 10 |  |  |  |
| 4. | Вентил са обујмицом за ПВЦ цеви по СРПС EN 545:2013 КВП - Вентил са обујмицом се састоји од 2 дела: тела-вентила и обујмице. Тело-вентил се састоји од кућишта израђеног из два дела међусобно спојених вијцима, заптивних елемената и механизма за отварање и затварање вентила. Делови кућишта су израђени од нодуларног лива по СРПС ЕН 1563. Механизам за отваранје и затваранје вентила су израђени од прокрона по СРПС ЕН 10088-2. Четвртка за отваранје и затваранје вентила од прохрон шипке по СРПС ЕН 10278. Обујмица израђена од прохрона по СРПС ЕН 10088-2 или од нодуларног лива по СРПС ЕН 1563, а гумене заптивке од ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1 и служи за причвршћивање вентила на водоводну цев. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |
| 1) | ДН 50 (ø63мм) | ком | 10 |  |  |  |
| 2) | ДН 65 (ø75мм) | ком | 10 |  |  |  |
| 3) | ДН 80 (ø90мм) | ком | 20 |  |  |  |
| 4) | ДН 100 (ø110мм) | ком | 20 |  |  |  |
| 5) | ДН 125 (ø140мм) | ком | 10 |  |  |  |
| 6) | ДН 150 (ø160мм) | ком | 10 |  |  |  |
| 7) | ДН 200 (ø225мм) | ком | 10 |  |  |  |
| 5. | Сервис вентил за огрлице за вертикално бушење цеви: Сервис вентил за огрлице за вертикално бушење цеви по СРПС EN 545:2013. Тело-вентил се састоји од кућишта израђеног из два дела међусобно спојених вијцима, заптивних елемената и механизма за отварање и затварање вентила. Делови кућишта су израђени од нодуларног лива по СРПС ЕН 1563, гумене заптивке од ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1 Донји део је са навојем и служи за причвршћивање вентила на огрлицу.За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |
| 1) | ДН 50мм (2") | ком | 100 |  |  |  |
| 6. | Телескопски наставак за КВП: |  |  |  |  |  |
|  | Уградбена телескопска гарнитура за КВП се састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201 и горње и доње четвртке по СРПС ЕН 1561. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |
| 1) | Х=0,7-1,1м | ком | 60 |  |  |  |
| 2) | Х=1,1-1.5м | ком | 60 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- ИСПРАВНОМ ПОНУДОМ ПОРЕД ОСТАЛИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА СМАТРАЋЕ СЕ САМО ПОНУДА КОЈА САДРЖИ СВЕ СТАВКЕ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,

- КОЛИЧИНЕ СУ ДАТЕ ОКВИРНО А УГОВОР ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ МАКСИМАЛНО ДО ВРЕДНОСТИ ПРИХВАЋЕНЕ ПОНУДЕ.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

ПАРТИЈА II ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) није исказао губитак у пословању - Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре . Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС |  |
| 2. | ИСО сертификат за произвођача чија се роба нуди у тендеру. |  |
| 3. | Ауторизација произвођача Доказ: овлашћење понуђачу од произвођача робе да нуди његову робу. |  |
| 4. | Каталог или лист каталога произвођача са свим техничким карактеристикама и сликом производа за који се даје ауторизација (напомена: роба ће бити контролисана приликом пријема како би се утврдило да ли је испоручена роба идентична нуђеној). |  |
| 5. | Атест за робу према захтеваним стандардима, од домаћег института или ако се нуди страни атест, приложити упоредни атест или извештај о испитивању од домаћих института Доказ: сертификат или потврда о усаглашености. |  |

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

| 4/3 ПАРТИЈА III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛИ СА КЉУЧЕМ |  |  |  |  |  |  |
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ДОБРА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА БEЗ ПДВ | ВРЕДНОСТ (4Х5) | ОСТАЛО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сигурносни магнетни кугласти вентил ( служи за спречавање неовлашћене потрошње пијаће воде појединачних потрошача који су прикључени вентилом одговарајуће прикључне мере и називног притиска). Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отворити тј. затворити без примене одговарајућег магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1 и СРПС ЕН 12266-1. Могућност степенастог отварања, без могућности да се у затвореном и степенасто отвореном положају може отварати вентил без сигурносног магнетног кључа. За тражени стандард приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 16 (1/2") | ком | 15 |  |  |  |
| 2 | ДН 20 (3/4") | ком | 850 |  |  |  |
| 3 | ДН 25 (1") | ком | 15 |  |  |  |
| 4 | ДН 32 (1 1/4") | ком | 10 |  |  |  |
| 5 | ДН 40 (1 1/2") | ком | 10 |  |  |  |
| 2. | Сигурносни магнетни кључ за отварање и затварање кугластих сигурносних вентила. Тело, окретач кључа треба да је израђени од тврде пластике или од адекватног не рђајућег маретијала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила. |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 16, ДН 20 i ДН 25 | ком | 5 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- ИСПРАВНОМ ПОНУДОМ ПОРЕД ОСТАЛИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА СМАТРАЋЕ СЕ САМО ПОНУДА КОЈА САДРЖИ СВЕ СТАВКЕ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,

КОЛИЧИНЕ СУ ДАТЕ ОКВИРНО А УГОВОР ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ МАКСИМАЛНО ДО ВРЕДНОСТИ ПРИХВАЋЕНЕ ПОНУДЕ.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                         	____

ПАРТИЈА III ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) није исказао губитак у пословању - Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре . Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | ИСО сертификат за произвођача чија се роба нуди у тендеру. |  |
| 3. | Ауторизација произвођача Доказ: овлашћење понуђачу од произвођача робе да нуди његову робу. |  |
| 4. | Каталог или лист каталога произвођача са свим техничким карактеристикама и сликом производа за који се даје ауторизација (напомена: роба ће бити контролисана приликом пријема како би се утврдило да ли је испоручена роба идентична нуђеној). |  |
| 5. | Атест за робу према захтеваним стандардима, од домаћег института или ако се нуди страни атест, приложити упоредни атест или извештај о испитивању од домаћих института Доказ: сертификат или потврда о усаглашености. |  |

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

| 4/4 ПАРТИЈА IV ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПОЈНИЦЕ ЗА ВОДОВОД - репарационе и универзалне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ДОБРА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА |  | ЦЕНА БEЗ ПДВ | ВРЕДНОСТ (4Х5) |  | ОСТАЛО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. | U мулти-џоинт спојница по СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1, за међусобно спајање цеви од било ког материјала истог називног пречника ПН 10 бара, СРПС ЕН 1092-2-1, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, заштита епокси, дебљина наноса минимум 250 микрона, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1. Погодна за пијаћу воду. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN 50mm (57.0 - 74.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN 65mm (74.0 - 85.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN 80mm (85.0 - 107.0 mm) | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DN 100mm (107.0 - 132.0 mm) | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN 125mm (132.0 - 158.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN 150mm (158.0 - 184.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN 200mm (189.0 - 212.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN 200mm (218.0 - 244.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN 250mm (266.0 - 295.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DN 300mm (315.0 - 349.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DN 350mm (394.0 - 411.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DN 400mm (418.0 - 435.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е мулти-џоинт спојница по СРПС ЕН 545:2013, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 по СРПС ЕН 1092-2-1, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, заштита епокси, дебљина наноса минимум 250 микрона, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN 50mm (57.0 - 74.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN 65mm (74.0 - 85.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN 80mm (85.0 - 107.0 mm) | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DN 100mm (107.0 - 132.0 mm) | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN 125mm (132.0 - 158.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN 150mm (158.0 - 184.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN 200mm (189.0 - 212.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN 200mm (218.0 - 244.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN 250mm (266.0 - 295.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DN 300mm (315.0 - 349.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DN 350mm (394.0 - 411.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DN 400mm (418.0 - 435.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фланш адаптер по СРПС ЕН 545:2013 и СРПС ЕН 1074-1 - полуспојнице за спајање цеви од ПЕ и ПВЦ на прирубнице НП 10/16 бара по СРПС ЕН 1092-2-1, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, заптивање цеви гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1 и сигурносним прстеном од месинга по СРПС ЕН 1652, еpoxy заштита дебљина наноса минимум 250 микрона. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 50mm (ø63mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДН 80mm (ø90mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДН 100mm (ø110mm) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДН 125mm (ø140mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДН 150mm (ø160mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДН 200mm (ø225mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ДН 250mm (ø280mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ДН 300mm (ø315mm) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтажно-демонтажни комад (МДК) по СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, прирубнице НП 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2-1, еpoxy заштита, дебљина наноса минимум 250 микрона, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 50mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДН 80mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДН 100mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДН 125mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДН 150mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДН 200mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ДН 250mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ДН 300mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DN 350mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DN 400mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DN 500mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Репарациона ( куплунг) спојница за санацију цурења на цевоводима за све врсте цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2 са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу. Вијци и матице од прокрона. За све стандарде приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/4" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5/4" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6/4" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3" | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АЦ/ЧЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 50mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДН 65mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДН 80mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДН 100mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДН 125mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДН 150mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ДН 200mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ДН 250mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДН 300mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕ/ПВЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 63 mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДН 75 mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДН 90 mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДН 110 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДН 125 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДН 160 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ДН 225 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ДН 315 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Штрауб спојница за санацију цурења на цевоводима за све врсте цеви, сви метални делови израђени од нерђајућег прохром челика по СРПС ЕН 10088-2, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу, ширина спојнице минимум 180 мм са три шарафа. Приложити одговарајући атест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 200 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДН 250 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДН 300 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДН 350 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДН 400 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДН 500 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕ/ПВЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДН 225 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДН 280 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДН 315 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДН 350 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДН 400 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДН 500 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- ИСПРАВНОМ ПОНУДОМ ПОРЕД ОСТАЛИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА СМАТРАЋЕ СЕ САМО ПОНУДА КОЈА САДРЖИ СВЕ СТАВКЕ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,

- КОЛИЧИНЕ СУ ДАТЕ ОКВИРНО А УГОВОР ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ МАКСИМАЛНО ДО ВРЕДНОСТИ ПРИХВАЋЕНЕ ПОНУДЕ.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

ПАРТИЈА IV ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) није исказао губитак у пословању - Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре . Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | ИСО сертификат за произвођача чија се роба нуди у тендеру. Доказ: сертификат |  |
| 3. | Ауторизација произвођача - овлашћење понуђачу од произвођача робе да нуди његову робу. |  |
| 4. | Каталог или лист каталога произвођача са свим техничким карактеристикама и сликом производа за који се даје ауторизација (напомена: роба ће бити контролисана приликом пријема како би се утврдило да ли је испоручена роба идентична нуђеној). |  |
| 5. | Атест за робу према захтеваним стандардима, од домаћег института или ако се нуди страни атест, приложити упоредни атест или извештај о испитивању од домаћих института – сертификат или потврда о усаглашености. |  |

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу:

  - Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања);

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре

2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;

Доказ за правна лица:

- уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике);

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).

Доказ за предузетнике:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике);

Доказ за физичко лице:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.

3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности.

-Правна лица;

Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног   суда      или      потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за правно лице и све заступнике)

-Предузетници;

Доказује се достављањем потврде основног, привредног и прекршајног   суда      или      потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности (за фирму и све заступнике)

-Физичко лице;

Доказује се достављањем потврде прекршајног суда за физичка лица.

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда.

4. Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом.

Неопходан финансијски капацитет –

А) да у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) није исказао губитак у пословању -  Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре .

Б) да у претходних шест месеци од дана

објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног   промета   дуже   од   5   дана   -

Наручилац проверава увидом  на сајту НБС.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу .

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе

заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку,  који су   наведни од  тачке 1. до 5. обавезних  услова, а додатне услове како је наведено у тебели додатних услова за сваку партију посебно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1.  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3.  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4.  понуђачу који ће издати рачун;

5.  рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6.  обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.

Понуђач, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  обавеза,

без  обзира на број подизвођача .

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1.тачка 1. до 5. Закона, а додатне услове како је наведено у тебели додатних услова за сваку партију посебно.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити.

За пружање услуге неможе се захтевати аванс.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача , чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа.

Накнадно достављање доказа није могуће.

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2011. 2012 и 2013. годину који су евидентирани код

Агенције за привредне регистре.

5. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

02-37/1-2015-ЈП12

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА

3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ДОКАЗИМА;

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;

8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,

12. МОДЕЛ УГОВОРА.

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде)

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе укупну цену добра изражену у динарима, или у еурима стим да се обрачун врши по средњем курсу НБС на дан отварања понуда без пореза на додату вредност. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену.Уговорена цена се не може мењати.

РОК   ПЛАЋАЊА

Од Понуђача се тражи да наведе у ком року, изражено у данима, је Наручилац дужан да изврши плаћање, и то од дана испостављања фактуре Понуђача.

ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ

Подаци о пореским обавезама могу се добити код Министарстава финансија - Пореска управа (Централа), адреса: Ул. Саве Мишковића бр. 3-5, Београд   и интернет адреса:  www.poreskauprava.gov.rs

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт  са назнаком предметне набавке.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље писани одговор и да га истовремено објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Уколико понуђач добије негативну референцу у смислу члана 82. и 83. Закона о јавним набавкама и то за предмет набавке који није истоврстан са предметом ове јавне набавке, биће у обавези да приликом потписивања уговора достави као додатно обезбеђење испуњења својих уговорених обавеза бланко меницу у висини од 10 % од уговорене вредности, са роком важности до извршења обавезе по закљученом Уговору, наплативу на први позив са меничним писмом (овлашћењем) у коме је наведено да је издата меница неопозива, безусловна и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ и наплатити са рачуна понуђача под условом да понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. Понуђач ће такође бити у обавези да достави картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу као и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа понуђена цена

У случају да две понуде након извршеног рангирања имају исту понуђену цену, одлучујући елеменат критеријума је гарантни рок произвођача, тако да ће Уговор бити додељен Понућачу који даје дужи гарантни рок произвођача, а уколико је и овај елемент идентичан изабраће се понуђач који даје боље услове плаћања.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са

Законом о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2011. 2012. и 2013. годину који су евидентирани код АПР

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом   у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку број 02-37/1-2014-ЈП1 – не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона.

АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 11.05.2015. године у 1300 часова  у просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор у сали за састанке на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је      10 (десет) дана од дана пријема одлуке, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-74222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе- потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке.

Уговор са понуђачем којем је додељен уговор, закључиће се у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

6/1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА I - водоводни фитинзи ОРН: 39370000 - водоводна инсталација

02-37/1-2015-ЈП12

Број понуде:               датум:               ,

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број понуђача ПИБ: |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса: |  |
| Телеф,Факс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Порески број ПИБ: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА I - водоводни фитинзи ОРН: 39370000 - водоводна инсталација

02-37/1-2015-ЈП12

| Р Б | ЕЛЕМЕНТ ПОНУДЕ | ПОНУЂЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а) |  |  |
| 2 | УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-еом) |  |  |
| 3 | УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА (не мање од 30 дана од дана испостављања фактуре) |  |  |
| 4 | ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ | Набавка је сукцесивна, испорука по захтеву наручиоца |  |
| 5 | РОК ИСПОРУКЕ | Одмах по издатом захтеву за набавку |  |
| 6 | НАЧИН ИСПОРУКЕ | Превозним средствима понуђача |  |
| 7 | МЕСТО ИСПОРУКЕ | Складиште наручиоца |  |
| 8 | ГАРАНТНИ РОК (минимално гарантни рок произвођача) |  |  |
| 9 | РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ | Не краћи од 30 дана од дана отварања понуда |  |
| 10 | СТАБИЛНОСТ ЦЕНА | Цена је фиксна за време трајања уговора |  |
| 11 | ОСТАЛО |  |  |

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Рок плаћања је ................ [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС” бр. 119/2012)], од дана..........., на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга,извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

6/2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА II - материјал за кућне прикључке ОРН: 44161200 –  главни прикључак 02-37/1-2015-ЈП12

Број понуде:               датум:               ,

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број понуђача ПИБ: |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса: |  |
| Телеф,Факс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Порески број ПИБ: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА II - материјал за кућне прикључке ОРН: 44161200 –  главни прикључак 02-37/1-2015-ЈП12

| Р Б | ЕЛЕМЕНТ ПОНУДЕ | ПОНУЂЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а) |  |  |
| 2 | УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-еом) |  |  |
| 3 | УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА (не мање од 30 дана од дана испостављања фактуре) |  |  |
| 4 | ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ | Набавка је сукцесивна, испорука по захтеву наручиоца |  |
| 5 | РОК ИСПОРУКЕ | У року од 2 по издатом захтеву за набавку |  |
| 6 | НАЧИН ИСПОРУКЕ | Превозним средствима понуђача |  |
| 7 | МЕСТО ИСПОРУКЕ | Складиште наручиоца |  |
| 8 | ГАРАНТНИ РОК (минимално гарантни рок произвођача) |  |  |
| 9 | РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ | Не краћи од 30 дана од дана отварања понуда |  |
| 10 | СТАБИЛНОСТ ЦЕНА | Цена је фиксна за време трајања уговора |  |
| 11 | ОСТАЛО |  |  |

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Рок плаћања је ................ [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС” бр. 119/2012)], од дана..........., на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга,извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

6/3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА III - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили       02-37/1-2015-ЈП12

Број понуде:               датум:               ,

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број понуђача ПИБ: |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса: |  |
| Телеф,Факс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Порески број ПИБ: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА III - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили       02-37/1-2015-ЈП12

| Р Б | ЕЛЕМЕНТ ПОНУДЕ | ПОНУЂЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а) |  |  |
| 2 | УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-еом) |  |  |
| 3 | УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА (не мање од 30 дана од дана испостављања фактуре) |  |  |
| 4 | ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ | Набавка је сукцесивна, испорука по захтеву наручиоца |  |
| 5 | РОК ИСПОРУКЕ | У року од 2 по издатом захтеву за набавку |  |
| 6 | НАЧИН ИСПОРУКЕ | Превозним средствима понуђача |  |
| 7 | МЕСТО ИСПОРУКЕ | Складиште наручиоца |  |
| 8 | ГАРАНТНИ РОК (минимално гарантни рок произвођача) |  |  |
| 9 | РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ | Не краћи од 30 дана од дана отварања понуда |  |
| 10 | СТАБИЛНОСТ ЦЕНА | Цена је фиксна за време трајања уговора |  |
| 11 | ОСТАЛО |  |  |

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Рок плаћања је ................ [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС” бр. 119/2012)], од дана..........., на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга,извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

6/4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА IV - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни системи омотачи цеви и сродни артикли

02-37/1-2015-ЈП12

Број понуде:               датум:               ,

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број понуђача ПИБ: |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса: |  |
| Телеф,Факс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Порески број ПИБ: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

ПАРТИЈА IV - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни системи омотачи цеви и сродни артикли

02-37/1-2015-ЈП12

| Р Б | ЕЛЕМЕНТ ПОНУДЕ | ПОНУЂЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а) |  |  |
| 2 | УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-еом) |  |  |
| 3 | УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА (не мање од 30 дана од дана испостављања фактуре) |  |  |
| 4 | ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ | Набавка је сукцесивна, испорука по захтеву наручиоца |  |
| 5 | РОК ИСПОРУКЕ | У року од 2 по издатом захтеву за набавку |  |
| 6 | НАЧИН ИСПОРУКЕ | Превозним средствима понуђача |  |
| 7 | МЕСТО ИСПОРУКЕ | Складиште наручиоца |  |
| 8 | ГАРАНТНИ РОК (минимално гарантни рок произвођача) |  |  |
| 9 | РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ | Не краћи од 30 дана од дана отварања понуда |  |
| 10 | СТАБИЛНОСТ ЦЕНА | Цена је фиксна за време трајања уговора |  |
| 11 | ОСТАЛО |  |  |

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Рок плаћања је ................ [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС” бр. 119/2012)], од дана..........., на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга,извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

7/1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА I - водоводни фитинзи ОРН: 39370000 - водоводна инсталација

02-37/1-2015-ЈП12

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 3 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 3. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.	         ________________________

7/2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА II материјал за кућне прикључке ОРН: 44161200 –  главни

прикључак на водовод

02-37/1-2015-ЈП12

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 3 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 3. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.	         ________________________

7/3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА III - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили

02-37/1-2015-ЈП12

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 3 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 3. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

Место и датум                                                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.	         ________________________

7/4 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА IV - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни истеми

омотачи цеви и сродни артикли

02-37/1-2015-ЈП12

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 3 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 3. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

Место и датум                                                                                             ПОНУЂАЧ

М.П.	         ________________________

8 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

9/1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА I - водоводни фитинзи ОРН: 39370000 - водоводна инсталација, број 02-37/1-2015-ЈП12, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

9/2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА II материјал за кућне прикључке ОРН: 44161200 –  главни прикључак на водовод, број JП 02-37/1-2015-ЈП12, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

9/3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА III - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили, број 02-37/1-2015-ЈП12, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

9/4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА IV - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни истеми омотачи цеви и сродни артикли, број 02-37/1-2015-ЈП12, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

10/1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА I - водоводни фитинзи ОРН: 39370000 - водоводна инсталација, у  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор,  бр. 02-37/1-2015-ЈП12, у отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

10/2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА II материјал за кућне прикључке ОРН: 44161200 –  главни прикључак на водовод, у ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор,  бр. 02-37/1-2015-ЈП12, у отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

10/3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА III - сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили, у ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор,  бр. 02-37/1-2015-ЈП12, у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

10/4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку  ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ: ПАРТИЈА IV - спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни истеми омотачи цеви и сродни артикли, у ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор,  бр. 02-37/1-2015-ЈП12,  у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

11 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12 ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%, (а у случају из члана 83. став 12. Закона 15%) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет)  дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Број: 02-37/1-2015-ЈП12/__

Датум: 09.04.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/1 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке  о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву бр. 02-37/1-2015-ЈП12/__   за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа  в.д. Директора, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

ПАРТИЈА I

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је добра - водоводни фитинзи ОРН: 39370000 – водоводна инсталација. Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи добра која су предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2015. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2015. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне за време трајања Уговора.

Уговор се закључује на рок од годину дана, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средста за реализацију Уговора у току 2016 године биће предвиђена Програмом пословања за 2016-у годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за повраћај авансног плаћања

Члан 5.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Рок, начин и место испоруке добара

Члан 6.

Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је однах по издатом захтеву за набавку.

Понуђач ће предметна добра испоручити франко седиште Наручиоца превозним средством Понуђача а на захтев Наручиоца, сукцесивно током трајања Уговора.

Примопредаја ће се вршити у присуству овлашћених лица уговорних страна.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за уговорена добра износи _______ месеци, рачунајући од извршене примопредаје.

Члан 8.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

Завршне одредбе

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

__________________________                          ___________________________                                                         	  		    		                                               Страхиња Шљукић

Број: 02-37/1-2015-ЈП12/__

Датум: 09.04.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/2 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке  о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву бр. 02-37/1-2015-ЈП12/__  за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа  в.д. Директора, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

ПАРТИЈА II

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је добра – материјал за кућне прикључке ОРН: 44161200 –  главни прикључак на водовод. Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи добро које је предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2015. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2015. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне за време трајања Уговора.

Уговор се закључује на рок од годину дана, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средста за реализацију Уговора у току 2016 године биће предвиђена Програмом пословања за 2016-у годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за повраћај авансног плаћања

Члан 5.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Рок, начин и место испоруке добара

Члан 6.

Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је 2 (два) дана по издатом захтеву за набавку.

Понуђач ће предметна добра испоручити франко седиште Наручиоца превозним средством Понуђача на захтев Наручиоца, сукцесивно током трајања Уговора.

Примопредаја ће се вршити у присуству овлашћених лица уговорних.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за уговорена добра износи _______ месеци, рачунајући од извршене примопредаје односно уградње.

Члан 8.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

Завршне одредбе

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

__________________________                          ___________________________                                                         	  		    		                                               Страхиња Шљукић

Број: 02-37/1-2015-ЈП12/__

Датум: 09.04.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/3 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке  о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву бр. 02-37/1-2015-ЈП12/__   за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа  в.д. Директора, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

ПАРТИЈА III

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је добра – сигурносни вентили ОРН: 42131147 – сигурносни вентили. Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи добро које је предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2015. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2015. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне за време трајања Уговора.

Уговор се закључује на рок од годину дана, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средста за реализацију Уговора у току 2016 године биће предвиђена Програмом пословања за 2016-у годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за повраћај авансног плаћања

Члан 5.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Рок, начин и место испоруке добара

Члан 6.

Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је 2 (два) дана по издатом захтеву за набавку.

Понуђач ће предметна добра испоручити франко седиште Наручиоца превозним средством Понуђача на захтев Наручиоца, сукцесивно током трајања Уговора.

Примопредаја ће се вршити у присуству овлашћених лица уговорних.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за уговорена добра износи _______ месеци, рачунајући од извршене примопредаје односно уградње.

Члан 8.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

Завршне одредбе

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

__________________________                          ___________________________                                                         	  		    		                                               Страхиња Шљукић

Број: 02-37/1-2015-ЈП12/__

Датум: 09.04.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/4 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке  о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву бр. 02-37/1-2015-ЈП12/__  за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа  в.д. Директора, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

ПАРТИЈА IV

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је добра – спојнице за водовод ОРН: 44160000 – цевоводи, цевни системи, омотачи цеви и сродни артикли. Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи добро које је предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2015. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2015. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне за време трајања Уговора.

Уговор се закључује на рок од годину дана, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средста за реализацију Уговора у току 2016 године биће предвиђена Програмом пословања за 2016-у годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Гаранција за повраћај авансног плаћања

Члан 5.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Рок, начин и место испоруке добара

Члан 6.

Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је 2 (два) дана по издатом захтеву за набавку.

Понуђач ће предметна добра испоручити франко седиште Наручиоца превозним средством Понуђача на захтев Наручиоца, сукцесивно током трајања Уговора.

Примопредаја ће се вршити у присуству овлашћених лица уговорних.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за уговорена добра износи _______ месеца, рачунајући од извршене примопредаје односно уградње.

Члан 8.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

Завршне одредбе

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					            За НАРУЧИОЦА:

__________________________                          ___________________________                                                         	  		    		                                               Страхиња Шљукић