28.04.2015. године

Питање:

Молимо Вас да нам за потребе калкулације цена за шахтове у јавној набавци број 02-37/39-2015-ЈНМВ6, за израду водоводних шахти и испоруку готовог бетона, дате одговоре на следећа питања:

- Која је пројектована марка бетона?

- Која је пројектована арматура за доњу, горњу плочу и зидове шахта?

- Која је просечна дубина шахта?

- Која је дебљине зидова шахта?

- Које су димензије отвора на горњој плочи и какав се поклопац уграђује, за коју врсту саобраћаја?

Одговори:

- МБ 30

- МАГ 500/560 и В 500В 520 кг

- 200 цм

- 20 цм

- Кружни фи 600, класа Д400