29.04.2015.

Pitanja i odgovori po JN 02-37/12-2015-JP11 ( Elektromaterijal )

Poštovani,

Najljubaznije Vas molimo da nam pojasnite sledeće pozicije vezane za tender :

“Elektromaterijal (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni material, rasveta), broj JN 02-37/12-2015-JP11”

- Orman razvodni  600x600; Koja je treća dimenzija ormana, dali se podrazumeva 200 mm? Pozicija 54. Podrazumeva se 200 mm

- Orman razvodni  300x300; Koja je treća dimenzija ormana, dali se podrazumeva 200 mm? Pozicija 55. Podrazumeva se 200 mm

- Tabla od pertinaksa 2000x1000x5 mm; Da li je jedinica mere odgovarajuća sa obzirom da jedna ovakva

table teži oko 15 kilograma? Pozicija 53 Greška je pošto je trebalo da piše komada, tako da dajte cenu za 2 komada.

- PVC navlaka 0-9; Za koju debljinu provodnika su potrebne navlake? Pozicija 58 Za P/F do 1,5 mm2

- Vodozaptivna OG svetiljka na zid; O kojoj se konkretno svetiljci radi? Pozicija 105 Bilo koja OG svetiljka na zid za vlažne uslove.

- Svetiljka brodska sa mrežom; Koja snaga u W? Pozicija 106 Do 100 W.

- Svetiljke fluo; Bliže objašnjenje o kakvim se konkretno svetiljkama radi, otvorene ili zatvorene, obične ili sa rasterom?

Pozicije 107, 108, 109, 110, 111 Otvorene sa rasterom.

- Potporni izolator M 8 mm; Tačan tip izolatora ili bar visina izolatora? Pozicija 163 Standardni

- Uvodnice PG; Da li su potrebne siluminske, PVC ili gumene uvodnice? Pozicija 171, 172, 173 i 174 Siluminske uvodnice

- Savitljivo crevo; Da li je jedinica mere dobra sa obzirom da se savitljiva creva obično prodaju po kilogramu.

I da li se misli na PVC ili  na Fe/ZN savitljiva creva? Pozicije 175, 176 i 177 PVC creva

- Izolir traka; Od koliko metara? Pozicija 200 Od 10 m

- Rešo sa dve ringle; Da li može neko dodatno objašnjenje za ovu poziciju? Pozicija 205 Običan rešo za priručnu kuhinju.

- Kalorifer 3x1; Da li može neko dodatno objašnjenje za ovu poziciju, da li 3x1 znači da imaju tri grejača, kolika ukupna snaga

je potrebna? Pozicija 206 Sa tri grejača, ukupne snage 3 kW

- Krajnji držač UKS; Krajnji držač VS klema ili nešto drugo? Pozicija 57 VS klemna

Za JKP „Vodokanal Sombor

Goran Stojšić, dipl.el.ing