Датум: 07.05.2015.

Сомбор, Белог голуба 5

Телефон: +381.25.464.222

E-mail: upov@vodokanal.co.rs

www.vodokanal.co.rs

Pitanje

Postovani,

Zamolila bih Vas da odgovoriite na sledeca pitanja, u cilju pojasnjena informacija za  javnu nabavku 02-37/4-2015-JP14/1 od 14.04.2015, oprema i materijal za potrebe laboratorije, partija II hemikalije i potrosni laboratorijski pribor, OPH:24960000-razni hemijski proizvodi.

Partija II

Stavka 1. Da li je odgovarajuce ponuditi rastvor za punjenje electrode od 500ml,ili ako mozete da date kataloski broj?

Stavka 2. Da li Vam je potreban kvalitativni ili kvantitativni filter papir?

Stavka 10. Erlenmajer sa slifom ili usko ili siroko grlo?

Stavka 11. Da li je odgovarajuce ponuditi levak kratka cev i koji fi?

Stavka 29. Da li je odgovarajuce ponuditi plasticnu casu za uzimanje uzoraka sa rotirajucom teleskopskom ruckom I koja zapremina case i koja duzina teleskopa?

Odgovor

Poštovani,

Odgovori na pitanja vezano za nabavku br.02-37/4-2015-JP14/1 od 14.4.2015. za partiju II su sledeći:

Stavka 1.Kataloški broj je 109705

Stavka 2 Potreban nam je kvalitativni filter papir

Stavka 10 Erlenmajer sa širokim grlom

Stavka 11 Levak sa dugom cevi, fi oko 100mm

Stavka 29 Da, može biti plastična čaša zapremine 1l a dužina teleskopa oko 2m

Šef sektora prikupljanja i

prečišćavanja upotrebljenih voda

Dušan Đurđević, dipl. inž.