Датум: 07.05.2015.

Сомбор, Белог голуба 5

Телефон: +381.25.464.222

E-mail: upov@vodokanal.co.rs

www.vodokanal.co.rs

Pitanje

Postovani,

Zamolila bih Vas da odgovoriite na sledeca pitanja, u cilju pojasnjena informacija za  javnu nabavku 02-37/4-2015-JP14/1 od 14.04.2015, oprema i materijal za potrebe laboratorije, partija II hemikalije i potrosni laboratorijski pribor, OPH:24960000-razni hemijski proizvodi.

Partija II

Stakva 19. Koliko NTU treba da sadrzi formazinski rastvor za kalibraciju?

Odgovor

Poštovani,

Formazinski rastvor za kalibraciju treba da bude 4000NTU.

Šef sektora prikupljanja i

prečišćavanja upotrebljenih voda

Dušan Đurđević, dipl. inž.