Датум: 14.05.2015.

Сомбор, Белог голуба 5

Телефон: +381.25.464.222

E-mail: upov@vodokanal.co.rs

www.vodokanal.co.rs

Pitanje

Poštovani,

da li nam možete dati fabričke brojeve mašina koje je potrebno remontovati, prvenstveno radi provere delova koje je potrebno ugraditi.

Javnim pozivom nije navedeno da li remont mašina moramo da uradimo u Vašoj radionici ili u našoj radionici. Da li nam možete dati odgovor na to pitanje.

Da li će se vršiti defektaža, i šta ukoliko se pokaže da se moraju izvršiti dodatni radovi, mašinske obrade, dodatni delovi koji nisu obuhvaćeni specifikacijom?

Molimo Vas da nam date odgovore na ova pitanja kako bi smo mogli da Vam uputimo adekvatnu ponudu.

Odgovor

Poštovani,

odgovori vezani za nabavku 02-37/42-2015-JP18/1 su sledeći:

1. Fabrički brojevi duvaljki Haffi Aerzener GM50L su 754201/98 i 754208/98

2. Remont mašina radi se u Vašoj radionici pošto  ne postoje tehnički uslovi da se radi kod nas

3. S obzirom da su naše mašine u radu a ne u havarijskom stanju, mišljenja smo da defektaža nije potrebna.Specifikacija delova koja je data je preporuka proizvođača za remont koji se radi nakon određenog broja radnih sati, tako da dodatni radovi nisu predviđeni.

Šef sektora prikupljanja i

prečišćavanja upotrebljenih voda

Dušan Đurđević, dipl. inž.