ПИТАЊА:

За јавну набавку: добра – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОМУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију

Партија I – Ливено фазонски комади за спољни водовод ОРН: 44167000 Различити прибори за цеви

- По овом јавном позиву се захтева испорука спојница и полуспојница за које смо ми „Armex“ доо Жабаљ добили одлуку о додели уговора по јавном позиву бр. 02-37/1-2015-  Партија IV од 12.05.2015. године. Молимо Вас да ове позиције изврстите из ове јавне набавке.

Одговор:

- Извинјавамо се због објављивања набавке спојница и полуспојница за које сте Ви  „Armex“doo добили одлуку о додели уговора по јавном позиву бр. 02-37/1-2015-Партија IV од 12.05.2015. године и обавештавамо Вас да ће они бити изопштени из Јавне набавке бр. 02-37/2-2015-КП1 Партија I.

ПИТАЊА:

За јавну набавку: добра – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОМУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партије

Партија II – Затварачи, вентили и остала арматура за спољни водовод

ОРН: 42131000 Славине и вентили

Партија I – Ливено фазонски комади за спољни водовод ОРН: 44167000 Различити прибори за цеви

ОРН: 44167000 Различити прибори за цеви

- Артикал под реним бројем 2 у захтеву се тражи стандард ДИН 30677, тај стандард не постоји

- Позиција FF спојница са прирубницом Ø 100 mm L=250 mm, да ли је радионички комад?

- MJP вишеструка спојница Ø 200 mm ( 198-230 mm), да ли мозете појаснити која је то врста спојнице.

- Поједине позиције нису захтеване по СРПС ЕН нормама који се примењују у Србији, па Вас молим да све артикле усагласите са СРПС ЕН нормама како је тражено у Васем захтеву да се достави атест или сертификат од домаћих института.

Одговор:

- Стандард DIN 30677 је стандард прописан за заштиту од корозије

- Позиција FF спојница Ø 100 mm L=250 mm треба да је Ø 100 mm L=200 mm и као таква ће бити исправљена.

- MJP вишеструка спојница Ø200 mm је мулти џоинт спојница која ће такође бити изопштена из ове Јавне набавке број 02-37/2-2015-КП1 Партија I.

- У нашем захтеву стоји да се приложи aтест или сертификат, са извештајем овлашћене лабораторије, којим се доказује да добро, које је предмет набавке, задовољава стандарде који се примењују у Рапублици Србији. У случају да је понуђено добро страног порекла, Понуђач коме се додели уговор о набавци је у обавези да достави документацију преведену на српски језик са упутством за монтажу.