Поштовани,

у вези јавне набавке 02-37/2-2015-КП1 молим за додатна појасњења:

Партија I- Ливени фазонски комади за спољни водовод:

ОПХ: 44167000 Разлицити прибори за цеви:

1.Молим вас дефинисите димензију цеви за универзалне спојке и полуспојке да би се сто прецизније понудила тразена роба?

1. Спојнице и полуспојнице се избацују из јавне набавке 02-37/2-2015-КП1

Партија II - Затвараци,вентили и остала арматура за спољни водовод:

ОПХ: 42131000 Славине и вентили

1.Одељак 1 Код артикла у захтеву се трази стандард ЕН 1266-1 класе А,тај стандар не постоји.

1. Грешком је уписан стандард ЕН 1266-1 уместо стандарда ЕН -12266

2.Одељак 7 Ваздусни вентили тразена је КWС застита молим објасњење?

2. У опису позиције је измењено и написано да се тражи површинска заштита изађена епоксид пудером  минималне дебљине 250 микрона.