Поштовани,

Најлепше Вас молимо да нам доставите техничке цртеже, извод из каталога за позицију 1 по ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/2-2015-КП1 Партија II - Затварачи, вентили и остала арматура за спољни водовод, како би тачно знали о ком се регулационом затварачу ради и како би Вам понудили материјал који Вам је потребан.

Молимо прецизно појашњење који Вам је регулациони вентил тачно потребан.

Одговор:

- У опису позиције додато Vag Dura ili odgovarajuće.