ПИТАЊА:

За јавну набавку: добра – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ бр. 02-37/2-2015-КП1 за партију

- Партија III – PVC и PE цеви и фазонски комади за спољни водовод,       ОРН: 44163000- Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли.

- Из описа се може јасно закључити да се ради о трослојним цевима, које имају заштитни слој од RC материјала споља и унутра и да се могу полагати без пешчане постељице из засипа (алтернативне методе уградње), односно да се ради о PE100-RC цевима типа2. Једини сертификат који то доказује да цеви могу да се уграђују без песка и да одговара овом опису је PAS 1075 за RC цеви типа2 .  Да ли он мора да буде приложен?

Одговор:

1.   Обавезно је приложити само сертификате за захтеване стандарде у опису и документацију која  је тражена  по  V Оразцу за оцену испуњености услова- додатни услови. Обзиром да је тражен и каталог или лист каталога са техничким карактеристикама материјала и сликом производа, треба да су карактеристике наведене  у опису производа.

Шеф сектора водовода

Лидија Марталић