07.09.2015.

Pitanja i odgovori po JN 02-37/13-2015-KP2/11

Poštovani gospodine Stošić,

molim Vas da nam dostavite informaciju za poziciju 1. nivo prekidač za JN BR. 02-37/13-2015-KII2 ZA PARTIJU II PRVI POZIV-PROCESNA OPREMA, šta je radni mediju čiji se nivo detektuje?  Odgovor:

Nivo prekidači tipa plovak se ugrađuju u prepumpne stanice kanalizacije otpadnih voda, za regulaciju nivoa otpadnih voda.

Za JKP „Vodokanal Sombor

Goran Stojšić, dipl.el.ing