ПИТАЊЕ:

Molim za pojašnjenje sledećih stavki, partije II- Laboratorijsko staklo i potrošni materijal JN 02-37/21-2016-JP5/3:

Stavka 11- na koje dimenzije, boje i pakovanja ( koliko komada u pakovanju) PH indikator traka ste mislili?

Stavka 24- kojih dimenzija je poželjno ponuditi posudu za uzorkovanje?

ОДГОВОР:

Ставка 11- Мислили смо на pH колор индикатор, мерног опсега 0-14, pH је градуисан -1,0, паковање од 100 комада (3 паковања).

Ставка 24- Пожељно је да посуда за узорковање буде запремине 500 ml.