JP 02-37/23-2016- JP18

Na osnovu Vašeg tendera za javnu nabavku dobara: „Pumpe za vodu i oprema za hlorisanje“

– Partija 3 – oprema za hlorisanje, ORN: 42993100 - hlorinatori, objavljenom na portalu javnih

nabavki 03. 08. 2016. godine, radi otklanjanja nejasnoća postavljamo Vam sledeća

Pitanja:

1. U dokumentaciji ste napisali kao zahtev: „sprega sa postojećim PLC uređajem“. Molimo Vas

da specificirate karakteristike PLC uređaja, i to:

 Proizvođač i marka i tip.

 Takođe molim da navedete da li je obezbeđen pristup softveru PLC (da li je zaštićen

šifrom) i da li posedujete i dostavljate izvođaču izvorni program PLCa.

 Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja NE zanima nas kako mislite da obezbedite

konkurentnost, jer je očigledno da taj posao može odratiti samo onaj ko poseduje šifre i

izvorni kod programa.

2. U dokumentaciji ste napisali kao zahtev: „povezivanje na postojeći SCADA sistem“. Molimo

Vas da specificirate karakteristike SCADA sistema, i to:

 Navedete tačnu marku i tip SCADA sistema.

 Takođe molim da navedete da li je obezbeđen pristup softveru SCADA (da li je zaštićen

šifrom) i da li posedujete i dostavljate izvođaču izvorni program.

 Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja NE zanima nas kako mislite da obezbedite

konkurentnost, jer je očigledno da taj posao može odratiti samo onaj ko poseduje šifre i

izvorni kod programa

Odgovori:

Да би се обезбедила конкурентност, Наручилац ће доле наведене ставке у случају потребе урадити о свом трошку :

1.8. спрега контролера са потојећим PLC уређајем измена апликативног софтвера и повезивање на постојећи  SCADA систем, монтажа и пуштање у рад на објекту ЦСВ“ЈАРОШ“

2.8. спрега вентила са постојећим PLC уређајем

2.9. измена апликативног софтвера и повезивање на постојећи  SCADA систем,

монтажа и пуштање у рад на објекту  ЦСВ“ЈАРОШ“

Дакле Понуђач не треба да калкулише цену за горе наведене ставке.

Уследиће измена конкурсне документације.