Питање

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за ЈН број:02-37/15-2016-ЈП19 – Елктроагретати

На основу Члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Сл. Гласник РС број: 124-12), као заинтересовано лице за учешће у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроагрегати – молим за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

Након одговора које сте доставили, молим вас за конкретне одговоре јер дати нису конкретни и могу се двојако тумачити.

- Да ли је потребно да понуђено добро – електроагрегат буде са мотором Stage IIIA – емисије издувних гасова.

- Да ли је потребно, обзиром да се сервисирање агрегата врши на мотору, да понуђач буде овлашћен од стране произвођача мотора за сервисирање и одржавање понуђеног мотора?

- Да ли за мотор који је једна од основних компоненти агрегата, мора да постоји овлашћени сервис за сервисирање и одржавање на територији Републике Србије ?

Одговори:

- Није.

- Да

- Да.