Молимо Вас за појашњење  по питању JН 02-37/23-2016-ЈП18-ПАРТИЈА III:

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ страна 11/58, у опису добара, под редним

Бројем 6. и редним бројем 7. стоји:

БРОЈ УДАРАЦА У МИНУТИ 1-240.

ПИТАЊЕ:

ДА ЛИ ЈЕ РЕЧ О ПУМПИ ЗА ХЛОРИНАТОР КОЈА МОЖЕ ИМАТИ БИЛО КОЈИ

ФИКСНИ БРОЈ УДАРАЦА У РАСПОНУ ОД 1 - 240 У МИНУТИ ИЛИ

ЈЕ РЕЧ О ПУМПИ КОЈА МОЖЕ КОНТИНУАЛНО  МЕЊАТИ БРОЈ УДАРАЦА ОД

1 - 240 У МИНУТИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ЗАХТЕВА КОРИСНИКА ОДНОСНО

ПОСТАВЉЕНЕ АУТОМАТИКЕ.

ОДГОВОР:

РЕЧ ЈЕ О ПУМПИ КОЈА МОЖЕ КОНТИНУАЛНО  МЕЊАТИ БРОЈ УДАРАЦА ОД

1 - 240 У МИНУТИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ЗАХТЕВА КОРИСНИКА ОДНОСНО

ПОСТАВЉЕНЕ АУТОМАТИКЕ.