Број: 02-37/4-2016-ЈП16/5

Датум: 01.08.2016.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК OБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА - Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал,

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на    водовод,

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/4-2016-ЈП16

Сомбор, август 2016. године

Број: 02-37/4-2016-ЈП16/5

Датум: 01.08.2016.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Јавно комунално предузеће „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/4-2016-ЈП16/2 и Решења о образовању комисије за јавно набавку бр. 02-37/4-2016-ЈП16/3 припремило:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

ДОБРА – Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал,

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на    водовод,

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице

БРОЈ: 02-37/4-2016-ЈП16

Конкурсна документација садржи:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 02-37/4-2016-ЈП16/4

Датум: 01.08.2016.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/4-2016-ЈП16/2 од 29.07.2016. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА

За јавну набавку Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал,

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на    водовод,

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице.

- Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

- Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

- Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

- Критеријум за доделу уговора је:

- Најнижа понуђена цена за све партије.

У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки.

- Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору,

канцеларија 13 на другом спрату.

- путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 02-37/4-2016-ЈП16 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију, с тим да је понуђач дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, што значи да понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број набавке, назив и број партије.

- Рок за подношење понуде је: 01.09.2016. године до 12 часова, без обзира на начин доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране наручиоца до датума и часа одређеног  у Позиву за подношење понуда.

- Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 01.09.2016. године у 1230 часова , у просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

- Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда.

- Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs  и за техничка питања Зухдија Кахримановић operativa@vodokanal.co.rs

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

_______________________________________

Генерални  директор, Страхиња Шљукић

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „ВОДОКАНАЛ

Адреса: Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Интернет страница: www.vodokanal.co.rs

Врста поступка јавне набавкa

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку  обликованом по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал,

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на

водовод,

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

- Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Зухдија Кахримановић operativa@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи,

II Партија – Материјал за кућне прикључке,

III Партија – Спојнице за водовод,

Ознака из општег речника набавки:

- ОРН: 44115210 – Водоинсталатерски материјал,

- ОРН: 44115200 – Главни прикључак на  водовод,

- ОРН: 44167100 – Спојнице.

3-1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал

| 44115210 - Водоинсталатерски материјал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ISО 9001 и ISО 14001 |  |  |  |  |  |
| Шифра из ОРН | Р. БР. | ОПИС ДОБАРА | Ј. МЕРЕ | КОЛИ-ЧИНЕ | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (5X6) | ПРОИЗВОЂАЧ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | а) | ВЕНТИЛИ, СЛАВИНЕ, БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ... |  |  |  |  |  |
|  | 1 | МС пропусни вентил, са точком |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 600 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 2 | МС пропусни вентил са испусном славином, са точком |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 500 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 15 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 3 | Кугласти вентил |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 15 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 4 | МС баштенски хидрант |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5 | Баштенска славина са холендером |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6 | Горњи део вентила (вирбла), са точком |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 200 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 1200 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 200 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 7 | МС неповратни вентил, универзални (сви делови метални) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 8 | Угаони вентил |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2"-3/8" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 1/2"-1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | б) | ФИТИНГ |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Редуцир поцинковани |  |  |  |  |  |
|  |  | 3/4x1/2 | ком | 200 |  |  |  |
|  |  | 1x1/2 | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 1x3/4 | ком | 120 |  |  |  |
|  |  | 5/4x1/2 | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 5/4x1 | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 5/4x3/4 | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4x3/4 | ком | 25 |  |  |  |
|  |  | 6/4x1 | ком | 15 |  |  |  |
|  |  | 6/4x5/4 | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | 2х3/4 | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 2x1 | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 2x5/4 | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2x6/4 | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2 1/2x2 | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3x2 | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3x2 1/2 | ком | 5 |  |  |  |
|  | 10 | Т-комад поцинковани |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 150 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 11 | Нипла поцинкована |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 800 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 150 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 25 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 12 | Муф поцинковани |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 350 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 13 | Колено поцинковано |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 250 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 14 | Чеп поцинковани |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 15 | Холендер поцинковани - равни |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 5 |  |  |  |
|  | 16 | Холендер са навртком за водомере, са заптивном гумицом |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 500 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | в) | СПОЈНИЦЕ МЕСИНГАНЕ И РР... |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Месингана спојница, са месинганим прстеном |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 18 | Месингана полуспојница, са месинганим прстеном |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 250 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 50 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 19 | Месингана полуспојница са холендером (на грејање) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 20 | МС клизна спојница (Предфабрикациони спој) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 21 | PP (PoliPropilen) или PE (PoliEtilen) спојница за РЕ цеви (окитен) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 250 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 22 | PP (PoliPropilen) или PE (PoliEtilen) полуспојница за РЕ цеви (окитен), са спољашњим навијем (СН) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 3/4" | ком | 500 |  |  |  |
|  |  | 1" | ком | 100 |  |  |  |
|  |  | 5/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 6/4" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 2" | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | 3" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА без ПДВ: |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- Количине су оквирне.

- Избор најповољније понуде ће се извршити по критеријуму "најнижа понуђена цена".

- У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто, предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

- Понуде ћемо сматрати потпуним и прихватљивим само у случају да су дате цене за све ставке. У супротном понуде ћемо одбити као неприхватљиве.

- Набавка је на годишњем нивоу, тако да тражене количине треба испоручивати сукцесивно, према потребама Наручиоца.

- Понуде Понуђача, који не испуне додатне услове, ћемо одбити као неприхватљиве.

Место и датум	             ПОНУЂАЧ

М.П.

3-2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Добра - Материјал за водоводне прикључке: II Партија – Материјал за кућне прикључке  ОРН: 44115200 – Главни прикључак на водовод

| ОРН: 44115200 – Главни прикључак на водовод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ISО 9001 и ISО 14001 |  |  |  |  |  |
| Шифра из ОРН | Р. БР. | ОПИС ДОБАРА | Ј. МЕРЕ | КОЛИ-ЧИНЕ | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (5X6) | ПРОИЗВ-ОЂАЧ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1. | Огрлице за прикључке на АЦ, ЛИВ и ЧЕЛ цеви - дводелне. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Горњи део огрлице од нодуларног лива, SRPS EN 1563:2013 или одговарајући. -Доњи део огрлице од прохром лима, обложен EPDM гумом. -Шарафи са матицом прохромски А2 одговарајућих мера. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -Пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Извод: Ø1''-2", унутрашњи навој (УН): |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 50мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 80мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 100мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 125мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 150мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 200мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 250мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 8) | ДН 300мм | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2. | Огрлице за прикључке на PVC и PEHD цеви - дводелне. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -нодуларни лив (GGG40), SRPS EN 1563:2013 или одговарајући. |  |  |  |  |  |
|  |  | Унутрашња облога: -EPDM гумена облога по целој унутрашњој површини оба дела огрлице. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Извод: Ø1''-2", унутрашњи навој (УН): |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 50 (ø63мм) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 65 (ø75мм) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 80 (ø90мм) | ком | 40 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 100 (ø110мм) | ком | 40 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 125 (ø140мм) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 150 (ø160мм) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 200 (ø225мм) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3. | Вентил са обујмицом за прикључке на АЦ, ЛИВ и ЧЕЛ цеви, са могућношћу бушења под притиском, у складу са SRPS EN 545:2013 или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело вентила од нодуларног лива, SRPS EN 1563:2013 или одговарајући. -Шипка са четвртком за отварање и затварање вентила од прохрома, у складу са SRPS EN 10278:2012 или одговарајући. -Обијмица од прохром лима, обложена EPDM гумом. -Шарафи са матицом прохромски А2 одговарајућих мера. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита вентила од корозије: -пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Извод: Ø1''-2", унутрашњи навој (УН): |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 80мм | ком | 20 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 100мм | ком | 20 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 125мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 150мм | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 200мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 250мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 300мм | ком | 10 |  |  |  |
|  | 4. | Вентил са широком обујмицом за прикључке на PVC и PEHD цеви, са могућношћу бушења под притиском, у складу са SRPS EN 545:2013 или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело вентила: од нодуларног лива, SRPS EN 1563:2013 или одговарајући. -Шипка са четвртком за отварање и затварање вентила: од прохрома, у складу са SRPS EN 10278:2012 или одговарајући. -Обијмица: од прохром лима, обложена EPDM гумом. -Шарафи са матицама: прохромски А2 одговарајућих мера. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита вентила од корозије: -Тело вентила: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Извод: Ø1''-2", унутрашњи навој (УН): |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 50 (ø63мм) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 65 (ø75мм) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 80 (ø90мм) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 100 (ø110мм) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 125 (ø140мм) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 150 (ø160мм) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 200 (ø225мм) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5. | Сервис вентил за огрлице, за вертикално бушење цеви: |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело вентила: од нодуларног лива, SRPS EN 1563:2013 или одговарајући. -Шипка са четвртком за отварање и затварање вентила: од прохрома, у складу са SRPS EN 10278:2012 или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита вентила од корозије: -Тело вентила: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. |  |  |  |  |  |
|  | а) | Вентили са вертикалним изводом Ø2", унутрашњи навој (УН) |  |  |  |  |  |
|  | 1) | DN/DN1 ø2" | ком | 30 |  |  |  |
|  | б) | Вентили са хоризонталним изводом Ø1"-2" (угаони-унутрашњи навој-УН) и са увртним навојем у огрлице Ø1"-2" (спољашњи навој-СН). |  |  |  |  |  |
|  | 1) | DN/DN1 ø1" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | DN/DN1 ø5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3) | DN/DN1 ø6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 4) | DN/DN1 ø2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 6. | Телескопски наставак за вентиле на кућним прикључцима: |  |  |  |  |  |
|  |  | Уградбена телескопска гарнитура за КВП се састоји од тела-цеви по SRPS EN 10219:2011, заштитне цеви од ПЕ по SRPS EN 12201:2012 и горње и доње четвртке по SRPS EN 1561:2012 или одговарајућим. За све стандарде приложити одговарајуће атесте. |  |  |  |  |  |
|  | 1) | Х=0,7-1,1м | ком | 60 |  |  |  |
|  | 2) | Х=1,1-1.5м | ком | 60 |  |  |  |
|  | 7. | Алат за бушење цеви под притиском. |  |  |  |  |  |
|  | а) | За цеви од: челика, ливеног челика и азбест-цемента |  |  |  |  |  |
|  | 1) | Комплетан апарат за прикључак на огрлици : ø6/4"-ø2" | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2) | Резервне бургије: | ком | 4 |  |  |  |
|  | б) | За цеви од: PVC и PE |  |  |  |  |  |
|  | 1) | Комплетан апарат за прикључак на огрлици : ø6/4"-ø2" | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2) | Резервне бургије: | ком | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА без ПДВ: |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- Количине су оквирне.

- Избор најповољније понуде ће се извршити по критеријуму "најнижа понуђена цена".

- У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто, предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

- Понуде ћемо сматрати потпуним и прихватљивим само у случају да су дате цене за све ставке. У супротном понуде ћемо одбити као неприхватљиве.

- Набавка је на годишњем нивоу, тако да тражене количине треба испоручивати сукцесивно, према потребама Наручиоца.

- Понуде Понуђача, који не испуне додатне услове, ћемо одбити као неприхватљиве.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

3-3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице.

| ОРН: 44167100 – Спојнице |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ISО 9001 и ISО 14001 |  |  |  |  |  |
| Шифра из ОРН | Р. БР. | ОПИС ДОБАРА | Ј. МЕРЕ | КОЛИ-ЧИНЕ | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (5X6) | ПРОИЗВОЂАЧ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1. | Универзалне спојнице тип "U" за међусобно спајање цеви NP 10 barra, од било ког материјала истог називног пречника. Погодна за пијаћу воду. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело спојнице: од нодуларног лива, у складу са SRPS EN 1563:2013, за профиле до 300mm, односно од топловаљаног челика, у складу са SRPS EN 10025-2:2011, за профиле преко 300mm, или одговарајућим. -Прстенови: од нодуларног лива, у складу са SRPS EN 1563:2013, за профиле до 300mm, односно од топловаљаног челика, у складу са SRPS EN 10025-2:2011, за профиле преко 300mm, или одговарајућим. -Заптивке: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007, или одговарајућим. -Шарафи са матицама: челични, у складу са SRPS EN ISO 898-1:2013 или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -Тело спојнице и притезни прстенови: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. - Шарафи и матице (ако нису прохромски): цинк |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | DN 50mm (57.0 - 74.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | DN 65mm (74.0 - 85.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3) | DN 80mm (85.0 - 107.0 mm) | ком | 30 |  |  |  |
|  | 4) | DN 100mm (107.0 - 132.0 mm) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5) | DN 125mm (132.0 - 158.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 6) | DN 150mm (158.0 - 184.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 7) | DN 200mm (189.0 - 212.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 8) | DN 200mm (218.0 - 244.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 9) | DN 250mm (266.0 - 295.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 10) | DN 300mm (315.0 - 349.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 11) | DN 350mm (394.0 - 411.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 12) | DN 400mm (418.0 - 435.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2. | Универзалне спојнице тип "Е" за спајање цеви NP 10/16 barra, од било ког материјала на прирубнице. Погодна за пијаћу воду. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело спојнице: од нодуларног лива, у складу са SRPS EN 1563:2013, за профиле до 300mm, односно од топловаљаног челика, у складу са SRPS EN 10025-2:2011, за профиле преко 300mm, или одговарајућим. -Прирубнице PN 10: од нодуларног лива, по СРПС ЕН 1092-2:2005, или одговарајућим. -Заптивке: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007, или одговарајућим. -Шарафи са матицама: челични, у складу са SRPS EN ISO 898-1:2013, или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -Тело спојнице и притезни прстен: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. -Шарафи и матице (ако нису прохромски): цинк. |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | DN 50mm (57.0 - 74.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | DN 65mm (74.0 - 85.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3) | DN 80mm (85.0 - 107.0 mm) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 4) | DN 100mm (107.0 - 132.0 mm) | ком | 20 |  |  |  |
|  | 5) | DN 125mm (132.0 - 158.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 6) | DN 150mm (158.0 - 184.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 7) | DN 200mm (189.0 - 212.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 8) | DN 200mm (218.0 - 244.0 mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 9) | DN 250mm (266.0 - 295.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 10) | DN 300mm (315.0 - 349.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 11) | DN 350mm (394.0 - 411.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 12) | DN 400mm (418.0 - 435.0 mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Фланш адаптери - полуспојнице за спајање цеви од PЕ и PVC на прирубнице NP 10/16 barra, по СРПС EN 545:2013 и СРПС EN 1074-1, са сигурносним прстеном од месинга по СРПС EN 1652:2009. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело спојнице: од нодуларног лива, у складу са SRPS EN 1563:2013, или одговарајућим. -Прирубнице PN 10: од нодуларног лива, по СРПС ЕН 1092-2:2005, или одговарајућим. -Заптивке: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007, или одговарајућим. -Назубљени прстен: месинг -Шарафи са матицама: челични, у складу са SRPS EN ISO 898-1:2013, или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -Тело спојнице и прстенови: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. -Шарафи и матице (ако нису прохромски): цинк |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 50mm (ø63mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 80mm (ø90mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 100mm (ø110mm) | ком | 10 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 125mm (ø140mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 150mm (ø160mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 200mm (ø225mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 250mm (ø280mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 8) | ДН 300mm (ø315mm) | ком | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Монтажно-демонтажни комад (МДК) по СРПС ЕН 545:2013, или одговарајућем. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело МДК: од нодуларног лива, у складу са SRPS EN 1563:2013, или одговарајућим. -Прирубнице PN 10/16 barra: од нодуларног лива, по СРПС ЕН 1092-2:2005, или одговарајућим: -Заптивке: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007, или одговарајућим. -Шарафи са матицама: челични, у складу са SRPS EN ISO 898-1:2013, или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -Тело i prirubnice MDK: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. -Шарафи и матице (ако нису прохромски): цинк. |  |  |  |  |  |
|  |  | Профили цеви: |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 50mm | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 80mm | ком | 10 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 100mm | ком | 6 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 125mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 150mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 200mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 250mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 8) | ДН 300mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 9) | DN 350mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 10) | DN 400mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 11) | DN 500mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Репарациона спојница (куплунг), за санацију цурења на цевоводима, за све врсте цеви. Спојнице треба да имају гумену облогу по целој унутрашњој површини. |  |  |  |  |  |
|  | а) | Једноделне |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело спојнице: од нерђајућег лима (INOX). -Гумена облога: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007 или одговарајућим. -Шарафи са матицама: прохромски (INOX). |  |  |  |  |  |
|  |  | За цеви: |  |  |  |  |  |
|  |  | АЦ/ЧЛ |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 50mm | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 65mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 80mm | ком | 10 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 100mm | ком | 10 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 125mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 150mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 200mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 8) | ДН 250mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 9) | ДН 300mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | PЕ (Polietilen) |  |  |  |  |  |
|  | 1) | 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | 2) | 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | РЕ/PVC (Polietilen/PoliVinilHlorid) |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 63 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 75 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 90 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 110 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 125 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 160 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 225 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 8) | ДН 315 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | б) | Дводелне |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело спојнице: од нерђајућег лима (INOX). -Гумена облога: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007 или одговарајућим. -Шарафи са матицама: прохромски (INOX). |  |  |  |  |  |
|  |  | За цеви: |  |  |  |  |  |
|  |  | АЦ/ЧЛ |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 200mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 300mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 400mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 500mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | РЕ/PVC (Polietilen/PoliVinilHlorid) |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 225 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 315 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 400 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 500 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело спојнице и притезни престанови: од нодуларног лива, у складу са SRPS EN 1563:2013, или одговарајућим. -Заптивке: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007, или одговарајућим. -Шарафи са матицама: челични, у складу са SRPS EN ISO 898-1:2013 или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -Тело спојнице и притезни прстен: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. -Шарафи и матице (ако нису прохромски): цинковање. |  |  |  |  |  |
|  |  | За цеви: |  |  |  |  |  |
|  |  | АЦ/ЧЛ |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 300mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 400mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 500mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Дводелне спојнице за прикључење секундарне мреже на примарни цевовод, без сечења цеви. |  |  |  |  |  |
|  |  | Огранак спојнице треба да има прирубницу одговарајућег профила. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал: -Тело спојнице и притезни престанови: од нодуларног лива, у складу са SRPS EN 1563:2013, или одговарајућим. -Заптивке: EPDM гума, у складу са SRPS EN 681-1:2007, или одговарајућим. -Шарафи са матицама: челични, у складу са SRPS EN ISO 898-1:2013 или одговарајућим. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита од корозије: -Тело спојнице и притезни прстен: пластификација epoxy прахом минималне дебљине 250µm. -Шарафи и матице (ако нису прохромски): цинковање. |  |  |  |  |  |
|  |  | За цеви: |  |  |  |  |  |
|  |  | АЦ/ЧЛ |  |  |  |  |  |
|  | 1) | ДН 200mm/80 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 2) | ДН 200mm/100 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 3) | ДН 300mm/100 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 4) | ДН 300mm/150 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 5) | ДН 400mm/100 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 6) | ДН 400mm/150 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 7) | ДН 500mm/100 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  | 8) | ДН 500mm/150 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА без ПДВ: |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- Количине су оквирне.

- Избор најповољније понуде ће се извршити по критеријуму "најнижа понуђена цена".

- У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто, предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

- Понуде ћемо сматрати потпуним и прихватљивим само у случају да су дате цене за све ставке. У супротном понуде ћемо одбити као неприхватљиве.

- Набавка је на годишњем нивоу, тако да тражене количине треба испоручивати сукцесивно, према потребама Наручиоца.

- Понуде Понуђача, који не испуне додатне услове, ћемо одбити као неприхватљиве.

Место и датум	                      ПОНУЂАЧ

М.П.

4. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

02-37/4-2016-ЈП16

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације).

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА;

3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК;

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА;

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ДОКАЗИМА;

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;

8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА;

12. МОДЕЛ УГОВОРА.

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“, Белог голуба бр. 5, 25000 Сомбор, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по партијама“ – Добра - Материјал за водоводне прикључке, ЈН бр. 02-37/4-2016-ЈП16 - НЕ ОТВАРАТИ”, и навести број партије за коју понуђач подноси понуду

или

„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по партијама“ – Добра - Материјал за водоводне прикључке, ЈН бр. 02-37/4-2016-ЈП16 - НЕ ОТВАРАТИ”, и навести број партије за коју понуђач подноси понуду

или

„Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по партијама“ – Добра - Материјал за водоводне прикључке, ЈН бр. 02-37/4-2016-ЈП16 - НЕ ОТВАРАТИ”, и навести број партије за коју понуђач подноси понуду

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по партијама“ – Добра - Материјал за водоводне прикључке, ЈН бр. 02-37/4-2016-ЈП16 - НЕ ОТВАРАТИ”, и навести број партије за коју понуђач подноси понуду.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде)

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе укупну цену изражену у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт са назнаком предметне набавке.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. 
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума:

- Најнижа понуђена цена за све партије.

У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2013, 2014 и 2015. годину.

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом   у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку број 02-37/4-2016-ЈП16 – не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона.

АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију, с тим да је понуђач дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, што  значи да понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број набавке, назив и број партије.

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 01.09.2016. године у 1230 часова  у просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор у сали за састанке на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки,  с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са „УПУСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе - потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке.

Наручилац је дужана да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗJN

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека  рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5 ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

02-37/4-2016-ЈП16

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. |  |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. |  |

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у табели или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79. Закона о јавним набавкама.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

5а/1 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) није исказао губитак у пословању – За 2013 и 2014 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2015. годину Понуђач треба доставити копију биланса стања и биланса успеха. Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | Приложити извештај акредитоване лабораторије да су тражена добра израђена и испитана у сагласности са СРПС ЕN 545 или одговарајућим. За све стандарде приложити одговарајуће атесте. |  |
| 3. | Приложити каталог произвођача из кога је могуће видети услове техничке спецификације. У случају да су понуђена добра страног порекла, Понуђач је у обавези да достави документацију преведену на српски језик. |  |
| 4. | Приложити потврду о здравсвеној исправности издату од домаће акредитоване лабораторије, не старију од 3 године. |  |
| 5. | Приложити сертификате ISO за произвођача. |  |

- У случају да понуда не испуњава било који од горе наведених услова сматраће се           неприхватљивом.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                                ______________

5а/2 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на    водовод,				број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) није исказао губитак у пословању – За 2013 и 2014 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2015. годину Понуђач треба доставити копију биланса стања и биланса успеха. Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | Приложити извештај акредитоване лабораторије да су тражена добра израђена и испитана у сагласности са СРПС ЕN 545 или одговарајућим. За све стандарде приложити одговарајуће атесте. |  |
| 3. | Приложити каталог произвођача из кога је могуће видети услове техничке спецификације. У случају да су понуђена добра страног порекла, Понуђач је у обавези да достави документацију преведену на српски језик. |  |
| 4. | Приложити потврду о здравсвеној исправности издату од домаће акредитоване лабораторије, не старију од 3 године. |  |
| 5. | Приложити сертификате ISO за произвођача. |  |

- У случају да понуда не испуњава било који од горе наведених услова сматраће се

неприхватљивом.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                               ______________

5а/3 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице

број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) није исказао губитак у пословању – За 2013 и 2014 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2015. годину Понуђач треба доставити копију биланса стања и биланса успеха. Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | Приложити извештај акредитоване лабораторије да су тражена добра израђена и испитана у сагласности са СРПС ЕN 545 или одговарајућим. За све стандарде приложити одговарајуће атесте. |  |
| 3. | Приложити каталог произвођача из кога је могуће видети услове техничке спецификације. У случају да су понуђена добра страног порекла, Понуђач је у обавези да достави документацију преведену на српски језик. |  |
| 4. | Приложити потврду о здравсвеној исправности издату од домаће акредитоване лабораторије, не старију од 3 године. |  |
| 5. | Приложити сертификате ISO за произвођача. |  |

- У случају да понуда не испуњава било који од горе наведених услова сматраће се

неприхватљивом.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                                ______________

5б ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

02-37/4-2016-ЈП16

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р.Б. | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА.

ДАТУМ:	                               М.П.	                Потпис овлашћеног лице

5в ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

02-37/4-2016-ЈП16

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р.Б. | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ДАТУМ:	                                  М.П.	                                Потпис овлашћеног лица

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу:

1. Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања);

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре

2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;

Доказ за правна лица:

- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике).

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).

Доказ за предузетнике:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике).

Доказ за физичко лице:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.

3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.

Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом.

Неопходан финансијски капацитет:

А) Да у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) није исказао губитак у пословању – За 2013 и 2014 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2015. годину Понуђач треба доставити копију биланса стања и биланса успеха.

Б) да у претходних шест месеци од дана

објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од   5 дана.

Наручилац проверава увидом  на сајту НБС.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу .

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе

заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку,  који су наведни од  тачке 1. до 4. обавезних  услова, а додатне  услове из табеле додатних услова понуђачи испуњавају заједно, како је наведено у самој табели додатних услова за сваку партију понаособ.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђач, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  обавеза,

без  обзира на број подизвођача.

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача, а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1.тачка 1. до 4. Закона, а додатне услова како је наведено у самој табели додатних услова за сваку партију понаособ .

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача , чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа.

Накнадно достављање доказа није могуће.

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за За 2013 и 2014 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2015. годину Понуђач треба доставити копију биланса стања и биланса успеха.

6-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал,

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/4-2016-ЈП16

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

6-2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на    водовод,  			       Број: 02-37/4-2016-ЈП16

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/4-2016-ЈП16

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

6-3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/4-2016-ЈП16

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

  - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

  - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал,

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Важење понуде (мин. 30 дана): |  |
| Рок плаћања (макс. 45 дана) : |  |
| Рок испоруке (од дана пријема Захтева за испоруку) |  |
| Место испоруке : | Складиште Наручиоца у Сомбору |
| Гарантни рок : |  |
| Адреса седишта Понуђача : |  |
| Радно време Понуђача : |  |
| Особа за контакт : |  |
| Особа за потпис Уговора и функција : |  |
| Стабилност цена | Цене су фиксне током трајања Уговора. |
| Остало |  |

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Критеријум при оцењивању понуда је најнижа понуђена цена за све партије.

У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Материјал за водоводне прикључке:

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на    водовод,

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Важење понуде (мин. 30 дана): |  |
| Рок плаћања (макс. 45 дана) : |  |
| Рок испоруке (од дана пријема Захтева за испоруку) |  |
| Место испоруке : | Складиште Наручиоца у Сомбору |
| Гарантни рок : |  |
| Адреса седишта Понуђача : |  |
| Радно време Понуђача : |  |
| Особа за контакт : |  |
| Особа за потпис Уговора и функција : |  |
| Стабилност цена | Цене су фиксне током трајања Уговора. |
| Остало |  |

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Критеријум при оцењивању понуда је најнижа понуђена цена за све партије.

У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Добра - Материјал за водоводне прикључке:

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице,

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Важење понуде (мин. 30 дана): |  |
| Рок плаћања (макс. 45 дана) : |  |
| Рок испоруке (од дана пријема Захтева за испоруку) |  |
| Место испоруке : | Складиште Наручиоца у Сомбору |
| Гарантни рок : |  |
| Адреса седишта Понуђача : |  |
| Радно време Понуђача : |  |
| Особа за контакт : |  |
| Особа за потпис Уговора и функција : |  |
| Стабилност цена | Цене су фиксне током трајања Уговора. |
| Остало |  |

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Критеријум при оцењивању понуда је најнижа понуђена цена за све партије.

У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи гарантни рок.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

7/1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал,

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

7/2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на    водовод,

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

7/3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Добра - Материјал за водоводне прикључке:

III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице,

Број: 02-37/4-2016-ЈП16

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

- БРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

9/1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама  Добра - Материјал за водоводне прикључке: I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал, Број: 02-37/4-2016-ЈП16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9/2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама  Добра - Материјал за водоводне прикључке: II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на водовод, Број: 02-37/4-2016-ЈП16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9/3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама  Добра - Материјал за водоводне прикључке: III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице, Број: 02-37/4-2016-ЈП16,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10/1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са позивом за јавну набавку обликовану по партијама - Добра - Материјал за водоводне прикључке: I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал, Број: 02-37/4-2016-ЈП16, у  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

10/2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са позивом за јавну набавку обликовану по партијама - Добра - Материјал за водоводне прикључке: II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на водовод, Број: 02-37/4-2016-ЈП16, у ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, у  отвореном поступку јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

10/3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са позивом за јавну набавку обликовану по партијама Добра - Материјал за водоводне прикључке: III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице, Број: 02-37/4-2016-ЈП16, у  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. 
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Број: 02-37/4-2016-ЈП16__

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/1 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву                  бр. 02-37/4-2016-ЈП16/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку обликованом по партијама за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа Генерални директор, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и _______________________, из ___________ ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ ________, кога заступа директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

I Партија

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су Добра - Материјал за водоводне прикључке: I Партија – Водоводни фитинзи – ОРН:  44115210 – Водоинсталатерски материјал. Понуђач се обавезује да ће за рачун Наручиоца испоручити добра, која су предмет овог Уговора, сукцесивно, по захтеву  Наручиоца у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2016. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2016. године.

Цена из понуде из претходног става је фиксна за време трајања Уговора.

Уговор се закључује на рок од годину дана рачунајући од дана пријема уговора код Наручиоца, потписаног од стране Понуђача, на износ прихваћене понуде, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средства за реализацију овог Уговора у току 2017. године биће утврђена Програмом пословања Наручиоца за 2017. годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испорученог добра Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Рок, начин и место испоруке добра

Члан 5.

Рок за испоруку добра који су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући од дана захтева Наручиоца.

Понуђач ће предметно добро испоручити франко магацин Наручиоца.

Примопредаја ће бити извршена у присуству овлашћених лица уговорних страна.

Члан 6.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 7.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 8.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					      За НАРУЧИОЦА:

___________________                                    ____________________________________

Генерални  Директор, Страхиња Шљукић

Број: 02-37/4-2016-ЈП16/___

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/2 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву                  бр. 02-37/4-2016-ЈП16/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку обликованом по партијама за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа Генерални директор, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и __________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа   директор, ______________ (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

II Партија

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је добра - Добра - Материјал за водоводне прикључке: II Партија – Материјал за кућне прикључке - ОРН: 44115200 – Главни прикључак на водовод. Понуђач се обавезује да ће за рачун Наручиоца испоручити добра, која су предмет овог Уговора, сукцесивно, по захтеву  Наручиоца у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2016. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2016. године.

Цена из понуде из претходног става је фиксна за време трајања Уговора.

Уговор се закључује на рок од годину дана рачунајући од дана пријема уговора код Наручиоца, потписаног од стране Понуђача, на износ прихваћене понуде, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средства за реализацију овог Уговора у току 2017. године биће утврђена Програмом пословања Наручиоца за 2017. годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испорученог добра Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Рок, начин и место испоруке добра

Члан 5.

Рок за испоруку добра који су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући од дана захтева Наручиоца.

Понуђач ће предметно добро испоручити франко Складиште Наручиоца у Сомбору.

Примопредаја ће бити извршена у присуству овлашћених лица уговорних страна.

Члан 6.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 7.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 8.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					      За НАРУЧИОЦА:

___________________                                    ____________________________________

Генерални  директор, Страхиња Шљукић

Број: 02-37/4-2016-ЈП16/___

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13/3 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву                  бр. 02-37/4-2016-ЈП16/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку обликованом по партијама за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа Генерални директор, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и __________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ __________, кога заступа   директор, ______________ (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

III Партија

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је Добра - Материјал за водоводне прикључке: III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице. Понуђач се обавезује да ће за рачун Наручиоца испоручити добра, која су предмет овог Уговора, сукцесивно, по захтеву  Наручиоца у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2016. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2016. године.

Цена из понуде из претходног става је фиксна за време трајања Уговора.

Уговор се закључује на рок од годину дана рачунајући од дана пријема уговора код Наручиоца, потписаног од стране Понуђача, на износ прихваћене понуде, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средства за реализацију овог Уговора у току 2017. године биће утврђена Програмом пословања Наручиоца за 2017. годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испорученог добра Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Рок, начин и место испоруке добра

Члан 5.

Рок за испоруку добра који су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући од дана захтева Наручиоца.

Понуђач ће предметно добро испоручити франко Складиште Наручиоца у Сомбору.

Примопредаја ће бити извршена у присуству овлашћених лица уговорних страна.

Члан 6.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 7.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 8.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					      За НАРУЧИОЦА:

___________________                                    ____________________________________

Генерални  директор, Страхиња Шљукић