Поштовани,

везано за техничку спецификацију из јавног позива за ППС „Душана Мудрака“ занима нас следеће:

- можете ли да нам наведете о ком се серверу ради и који је постојећи СКАДА систем?

- да ли за инсталирану СКАДУ поседујете лиценце и да ли је лиценца развојна?

Одговор:

- Сервер је GPRS OPC, a СКАДА је OMRON CX Supervisor.

- Имамо RUN TIME верзију са HARD LOCKOM, док се о лиценцама брине испоручилац и сервисер СКАДЕ.

Председник Комисије

Горан Стојшић, дипл.инг