**Питања 01:**

Молимо вас појашњење у вези Јавне набавке мале вредности бр.02-37/45-2016-ЈНМВ15/1 од 20.12.2016 године, за Партију IV-Баждарење и испитивање посуда под притиском и сигурносних вентила-ОРН 50433000-Услуге калибрације (баждарење).

1. У Партији 4. тражите испитивање посуда под притиском према Правилнику 87/11, а не наводите:

* Је ли извршена категоризација посуда и поседују ли евиденционе листове? Зависно од категорије под коју припада посуда врши се спољашљи, унутрашњи преглед и испитивање на ХВП и на бази тога издаје се Ревизиони лист од стране Именованог тела. За посуде под притиском неопходно је да поседујете оригинале Збирке исправа издате од стране произвођача.

1. Да ли се вентили сигурности испитују на лицу места или се допремају у Лабораторију? Ако се допремају у Лабораторију на испитивање чија је то обавеза?

**Одговори:**

* + - 1. Категоризација посуда је извршена и ми поседујемо евиденционе листове.У напоменама је за неке ставке наведено шта и кад је рађено.
      2. Нама је небитно како ће се извршити испитивање, а све трошкове евентуалног слања вентила сноси Понуђач.