ZAHTEV OD 04/ 01092017

ODGOVOR NA ZAHTEV OD 04/ 01092017

1. Tolerancija na spoljašnje dimenzije je do 15%, tolerancija na zapreminu komore do 10%, tolerancija na temperaturni opseg je do 2 stepena.

2. Nije potrebno da aparat ima RS 232 interfejs.

3. Odgovor je naveden u odgovoru na pitanje 1.

4. Odgovor je naveden u odgovoru na pitanje 1.

5. Sistem zaštite nije zahtevan tenderskom specifikacijom.