Предмет:  Одговор на питањa у вези са

ЈАВНОМ НАБАВКОМ бр. 02-37/47-2017-ЈНМВ 4/3

Питањe:

- „Да ли се оба посла планирају у једном дану или ће бити послови одрађени у временском размаку? Питање важно због трошкова превоза.“

- „Да ли се техничка вода може обезбедити на локацији или морамо обезбедити цистерну за довоз воде?“

- „Да ли је ваше да обезбедите припрему терена (ископ и затрпавање јаме за подбушивање)?“

Одговори:

- Да ли ће подбушивање бити извршено у једном или у више дана, зависи од Вас, обзиром да се подбушивање врши на две локације које су међусобно удаљене око 1.600 m.

- Техничку воду није могуће обезбедити на локацијама подбушивања.

- У конкурсној документацији, у одељку 3. „Техничке спецификације“, на стр. 6/34, у напоменама наведено је: „Земљане радове (ископ радних и контролних јама, ископ рова, затрпавање и др) врши Наручилац“, што подразумева и ископ јама за подбушивање.

У Сомбору, 20.03.2017.

За Комисију,

Зухдија Кахримановић, председник