Javna nabavka - dobra br. 02-37/14-2017-JP1 - Hemikalije za obradu pitke i otpadne vode:

I Partija - Katjonski polielektrolit

PITANJE:

Da li je moguće dobiti uzorak otpadne vode, koja se tretira flokulantom, kako bi mogli odabrati optimalan flokulant

koji će odgovarati svim zahtevima u tehničkoj specifikaciji.

Potrebna bi bila količina od cca. 2I. i molim javite kada bi bilo možno preuzeti uzorak.

ODGOVOR:

Uzorak otpadne vode možete dobiti, a takođe i uzorak digestovanog mulja pošto mi katjonski polielektrolit ( flokulant) koristimo za obezvodnjavanje

digestovanog mulja a ne otpadne vode. A ko želite možete dobiti 2I. i otpadne vode i digestovanog mulja u periodu od 10.04 - do 14.04.2017.