PITANJA:

Stavka br.7 laboratorijski rešo:

-da li želite analogni ili digitalni model;

-koji je željeni temepraturni ospeg?

-da li je prihvatljiv model rešoa temepraturnog opsega +5 amb. ÷ +250,0 °C, površine grejne ploče 400x300 mm, grejne površine od aluminijuma debljine 8 mm?

Stavka br.8: da li je držac za pipete Thermo Scientific?

Stavka br.9, 10, 12: navedene pipete sa kataloskim brojevim nisu vise dostupne. Da li je prihvatljivo ponuditi prve sledece koje odgovaraju traženim?

Stavka br.11: traženi pocket colorimeter HACH 59570-88 nije dostupan. Da li je prihvatljivo ponuditi POCKET Colorimeter II Colorimeter for Chlorine analysis ili POCKET  Colorimeter II Colorimeter Test Kit for Chlorine analysis?

OdgovorI na postavljena pitanja za JN 02-37/15-2017-JP4

Stavka br.7 laboratorijski rešo:

- digitalni model bi bio odgovarajući,

- max. temperatura do + 350°C,

- grejna površina da je  staklokeramička, otporna  na hemikalije

Dimenzija min. 400mm x 400mm.

Stavka br.8:  Da, držač je za pipete Thermo Scientific.

Stavka br.9, 10, 12:  Možete ponuditi automatske variabilne pipete navedenih tehničkih karakteristika

Stavka br.11:  Možete ponuditi- POCKET  Colorimeter II Colorimeter Test Kit for Chlorine analysis.