PITANJA:

1.Hocete li za stavke pod rednim brojem 9,10,11,12  u tenderskoj dokumentaciji da u opisu dodate …ili odgovarajuci ,slicni ili bilo koji drugi termin kao sto to koristite u stavci pod rednim brojem 1,2,3,7…..?

2. Za stavke 9,10,12,molim Vas da nam odgovorite koje su to karakteristike koje poseduje proizvod tog proizvodjaca ( u ovom slucaju Thermo Scientific ) a koje su Vama potrebne da bi Vam ponudili ono sto Vam je neophodno?

Ovakvim opisom kakvim ste dali dovoljno je ponuditi samo automatsku pipetu o trazenom opsegu I nista vise

3, Stavka 11 Posto ne postoji kataloski broj proizvodjaca HACH koji ste naveli,da li je odgovarajuce ponuiti kataloski broj 5870000 HACH?

4. Stavka 14, molim Vas da nam odgvorite koje su karakterike koje treba da poseduje ph metar koji Vam je potreban da bi Vam ponudili mozda neki odgovarajuci trazenom WTW u?

Odgovori na postavljena pitanja za JN 02-37/15-2017-JP4 :

1. Stavka 9,10,11,12: Možete ponuditi opremu navedenog ili odgovarajućeg proizvođača.

2. Stavka 9,10,12: Možete ponuditi automatske variabilne pipete navedenih tehničkih karakteristika odnosno sa traženim opsegom merenja.

3. Stavka 11: Možete ponuditi instrument sa tim kataloškim brojem.

4. Stavka 14: Poručen je  pH metar, proizvođača WTW, pošto posedujemo pH elektrodu SenTix 61 koja odgovara datom pH metru. Ukoliko posedujete pH metar koji odgovara traženom, možete ga ponuditi.