**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 02-37/21-2017-КП2 Добра - Регулатори и процесна опрема: II Партија - први позив – Процесна опрема у II фази квалификационог поступка обликованог по партијама.**

**Питања:**

**Поштовани госп. Стојшић,**

**У циљу израде што адекватније Понуде, везане за напред наведену ЈН, молимо вас да нам одговорите на следећа питања:**

 **-Да ли под „неинвазивном методом“ мислите на уређај који се монтира на спољну страну цеви?**

 **-Који је материјал цевовода?**

 **-Да ли је инсталација Мерила перманентна, или се планира његово измештање и на друга места?**

**-Да ли постоје равне деонице цевовода испред и иза места постављања Мерила у износу мин 10Д?**

**Одговори:**

**-Да, мерачи се монтирају на спољну страну цеви, без усецања.**

**-Материјал цевовода је челик.**

**-Мерачи се монтирају на стална места за перманентно мерење дотока сирове воде.**

**-Постоје равне деонице, али не у износу од мин 10Д.**

**За ЈКП „Водоканал“ Сомбор**

**Горан Стојшић, дипл.ел.инг**