Pitanje 1: zahtev za izmenu konkursne dokumentacije za JN br. Br.: 02 -37/13-2017-JP12 otvoreni postupak i zahtev za pojašnjenje na strani 6/37.

Potencijalni ponuđač blagovremeno ukazuje da je uočio nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji u delu tehničke specifikacije partija I , te time shodno članu 63.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama i zahteva izmenu konkursne dokumentacije.

Obzirom da zahtevate : Ultrazvučni prepade (vodomer +ventil) vodomer veličine od DN 50 do DN 100 sa integrisanom GPRS karticom isti nisu zastupljeni na našem tržištu i to može da ispuni samo jedan ponuđač "BAYLAN" Izmir ,Turska, tako da ste na ovaj način grubo povredili zakonske odredbe član 9, 10,11,12. Zakona o javnim nabavkama, isključivši konkurenciju koristeći diskriminatorske uslove i na taj način ponuđačima nije obezbeđen jednak položaj a istovremeno je neekonomično i neefikasno jer ponuđačima koji proizvode proizvode domaćeg porekla i kojima zakon omogućava izvesne prednosti na ovaj način ste to onemogućili da se primeni, kao i grubo ste prekršili odredbe 70, 71, 72 i 73 zakona. Nepravilnosti i nedostaci su dalje uočeni i u delu gde zahtevate " Žig" Direkcije za mere i dragocene metale, nadležnog Ministarstva RS sa važnošću žiga 5 godina, te napominjemo : Žigosanje vodomera gde u Srbiji kada morate znati da vodomeri rezolucije R400 ne baždare se u Srbiji, vec u Turskoj, zemljama zapadne Evrope, te je sve ovo u sukobu sa navedenim odredbarna. Takođe ne postoji tipsko odobrenje za ultrazvučni prepade vodomer sa integrisanom GPRS karticom.

Molimo da pojasnite šta u tehnidkoj specifikaciji -partija 1 na strani 6 znači i podrazumeva da se za GPRS prepade ultrazvučni vodomer isporuči minimum 2 prepade kartice.

Na ovakav način zahtevane tehničke karakteristike nije moguće dokazati važećim normativnim dokumentima i harmonizovanim standardima.

Molimo vas da u zakonskom roku otklonite uočene nepravilnosti i nedostatke, tj. pristupite izmeni konkursne dokumentacije i odgovorite,tj. protumačite značenje teksta koji smo naveli.

Odgovor 1:

Naručilac će izvršiti preispitivanje i izmeniti tehničku specifikaciju i ukoliko bude potrebno produžiti rok za podnošenje ponuda, samim tim će preispitati i izbaciti prepade kartice.

Zahtev za žigosanje vodomera “Žig-om" Direkcije za mere i dragocene metale, nadležnog Ministarstva RS sa važnošću žiga 5 godina ostaje, stim da će se preformulisati “ Sve vodomere isporučiti sa žigom Direkcije za mere i dragocene metale, nadležnog ministarstva Republike Srbije, overenih od strane ovlašćenih institucija, sa važnošću žiga 5 godina ( do 2023. godine)”.