Питање:

У вези са јавном набавком бр. **02-37/12-2017-ЈП18,** шифра на порталу: 1555197 (дуваљка за базен дубинске аерације), молим Вас да ми одговорите:

1. Да ли ћете прихватити дуваљку чији је ниво буке максимално 83dB?

Одговор:

1. Прихватићемо све дуваљке чији је ниво буке максимално 87 dB - изменићемо конкурсну документацију.