Питање бр.3

Поштовани,

Молимо Вас да за јавну набавку ЈН 02-37/15-2017-ЈП 30 одговорите на следећа питања:

1. За ставку 28 – који је пречник округле корпе за стерилизацију,
2. За ставку 32 – да ли је одговарајуће понудити сталак са 48 места,
3. За ставку 33 – да ли је одговарајуће понудити сталак са 21 местаом,
4. За ставку 43 – да ли је потребан кварцни песак жарени или нежарени,
5. За ставку 46 – да ли је одговарајуће понудити металну пинцету 125мм, оштру, закривљену.

Одговор:

Поштовани,

ODGOVORI ZA JN 02-37/15-2017-JP 30

1. ODGOVOR ZA STAVKU 28:

Potrebna je **posuda** sa otvorima pri vrhu za sterilizaciju otpada , a **ne korpa** za sterilizaciju za autoklav Tuttnauer –model 3850.

2. ODGOVOR ZA STAVKU 32:

Da, odgovarajući bi bio i stalak sa 48 mesta

3. ODGOVOR ZA STAVKU 33:

Da, odgovarajući bi bio i stalak sa 21 mestom

4. ODGOVOR ZA STAVKU 43:

Potreban je žareni kvarci pesak

5. ODGOVOR ZA STAVKU 46:

Da, odgovarajuće bi bilo ponuditi metalnu pincetu 125 mm, oštru, zakrivljenu.