**Pitanje :**

U skladu sa JN „**Добра - Регулатори и процесна опрема:** бр. **02-37/21-2017-КП2** „  imamo nedoumicu u vezi montaže senzora kiseonika.

Na kakvom mestu je predviđena montaža senzora tj lanca na koji je senzor nakačen? Da li je neophodna još neka priprema na terenu, nosač?

**Odgovor :**

Montaža senzora se vrši na mestu postojećeg senzora koji se menja, tako da nije potrebna nikakva priprema na terenu.