Link:Z:\IZGRADNJA\05-Javne nabavke\2017\ 11_1.1.1. Materijal za kucne prikljucke\Pitanje 1

За ЈН -добра - Материјал за водоводне прикључке- III Партија – Спојнице за водовод, ОРН: 44167100 – Спојнице, број 02-37/2-2017-ЈП33

ПИТАЊЕ:

Да ли ће Наручилац прихватити понуду уколико понуђач понуди Фланш адаптере- полуспојнице за спајање цеви од PE и PVC са назубљеним прстеном од нодуларног лива?

ОДГОВОР:

Прихватиће се понуда у којој се понуди Фланш адаптер- полуспојницa за спајање цеви од PE и PVC са назубљеним прстеном од нодуларног лива.