ПИТАЊЕ:

Поштовани,

овом приликом Вам се обраћамо са захтевом за додатним појашњењима конкурсне документације ја ЈН 02-37/50-2015-ЈП20

На страни 18, под тачком 5а - образац за оцену испуњености услова - додатни услови:

"2. Кадровски капацитет, прописано је да понуђач има запоследно најмање два дипломирана инжењера геологије за хидрогеологију, од којих најмање једног са личним лиценцама 392 и 492"

На страни 6 под тачком 3. Техничка спецификација

"1.4. Израда пројекта изведеног стања избушених бунара на територији града Сомбора (хидрогеолошки, грађевински, хидромашински и електро део)"

Из ког разлога је неопходно имати запослене инжењере геологије за хидрогеологију са лиценцом док нигде није неопходно имати радно ангажоване инжењере грађевинске, хидромашинске и електро струке? Зашто се за један део јавне набавке траже личне лиценце док се за други део набавке исте не траже иако су за одређену врсту послова (израда пројекта изведеног стања) обавезне и прописане Законом?

На страни 19, под тачком 5. Референтна листа, траже се референце о изведеним Пројектима детаљних ХГ истраживања као и вршењу стручног надзора. Због чега се не траже референце за послове везане за Елаборат о зонама санитарне заштите као ни за Пројекат изведеног стања?

Имајући горенаведено у виду, мишљења смо да се на овај начин састављена конкурсна документација није усаглашена јер се за радове не тражи исти ниво стручне оспособљености ни искуства. Молимо вас да извршите измену конкурсне документације на начин који не би фаворизовао одређене компаније које немају референце ни стручни кадар за обављање свих радова из техничке спецификације

Молимо Вас да потврдите пријем захтева.

ОДГОВОР:

Хидрогеолошке услуге које су тражене у Тендеру се могу разврстати у три групе:

- Израда пројеката и вршење надзора над бушењем три бунара на ЦСВ „Јарош“:

Јасно је да је то од највеће важности за ЈКП „Водоканал“, како би се добило довољно воде за снабдевање града Сомбора и насељених места. Пошто су то специфични радови,  зато се  и тражи да Понуђач има бар једног хидрогеолошкогинжењера са одговарајућом лиценцом и потребним искуством   ( што се утврђује референц листом урађених пројеката и вршењем надзора над изградњом одговарајућих бунара као што су дати у Тендеру ).

- Израда пројеката изведених објеката:

Наручилац сматра да за израду пројеката изведених објеката није неопходно да Понуђач има стално запослене  инжењере са одговарајућим лиценцама тражених струка. Пошто су лиценце личне, Понуђач који добије посао може да ангажује инжењере тражених струка по било ком основу ( Уговор о делу, привременим и повременим пословима, и сл. ) за обављање само тог посла. Наравно, пројекат мора да испуњава све Законом о планирању и изградњи тражене елементе. На тај начин смо омогућили већем броју понуђача да конкурише на овом Тендеру.

- Израда Зона санитарне заштите за два насељена места:

Овај део набавке се односи на израду зона санитарне заштите за два мања насељена места и не сматрамо да је по важности то у истом рангу са пројектовањем и надзором над израдом нових бунара, па ни тражени услови нису исти.

У Сомбору, 20.07.2015,			Комисија