Примедба бр.2 везанa за набавку бр. 02-37/24-2015 ЈП21, партија II кућни водомери са холендерима

Увидом у тендерску документацију приметили смо да се у делу критеријуми приликом бодовања за поседовање „МИД“ стандарда додељује 10 пондера што је супротно важећим законским –Правилник о мерилима (Сл. Гласника Р.С. 63/2013.) који су важећи у Републици Србији,

МИД стандард се у Србији користи упоредо са прописима по МУС-у, а типско уверење о одобрењу типа мерила од Дирекције за мере и драгоцене метале је једини меродаван документ који се користи у Србији.

Молимо Вас да још једном погледате документацију, извршите исправку и омогућите транспарентност и конкурентност Јавне набавке у складу са Законом о Јавним набавкама везано за члан: 10, 72, 84.

Одговор:

Исправке конкурсне документације по овом питању неће бити.

Образложење:

Додела 10 пондера за поседовање МИД стандарда никако није елиминишући фактор. Овим начином пондерисања Наручилац је само дао предност понуђачима који исти поседују, јер до краја 2016. понуђачи нису у обавези да исти поседују, а већ од 01.01.2017. године у употреби неће бити водомери који не поседују овај стандард. С обзиром да Наручилац водомере мења сваких 5 година, ова предност за нас је значајна.